## 室外给水清单
室外给水材料清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 塑料管 | 1.钢丝网骨架聚乙烯双色复合管 DN200，电热熔管件连接 | m | 1417.3
2 | 塑料管 | 1.钢丝网骨架聚乙烯双色复合管 DN150，电热熔管件连接 | m | 1537.3
3 | 塑料管 | 1.钢丝网骨架聚乙烯双色复合管 DN100，电热熔管件连接 | m | 529
4 | 塑料管 | 1.钢丝网骨架聚乙烯双色复合管 DN80，电热熔管件连接 | m | 274.8
5 | 塑料管 | 1.钢丝网骨架聚乙烯双色复合管 DN65，电热熔管件连接 | m | 22
6 | 水表 | DN200（含倒流防止器、闸阀） | 个 | 5
7 | 水表 | DN100（含倒流防止器、闸阀） | 个 | 1
8 | 阀门 | 闸阀DN150 | 个 | 2
9 | 阀门 | 闸阀DN200 | 个 | 6
10 | 阀门 | 闸阀DN80 | 个 | 1
11 | 阀门 | 闸阀DN65 | 个 | 1
12 | 电热熔管件 | DN200 | 个 | 1 |  |  | 综合单价，数量按实
13 | 电热熔管件 | DN150 | 个 | 1 |  |  | 综合单价，数量按实
14 | 电热熔管件 | DN100 | 个 | 1 |  |  | 综合单价，数量按实
15 | 电热熔管件 | DN80 | 个 | 1 |  |  | 综合单价，数量按实
16 | 电热熔管件 | DN65 | 个 | 1 |  |  | 综合单价，数量按实
17 | 消防水泵接合器 | 高区消火栓水泵结合器 SQS150-B 地上式 | 套 | 7
18 | 消防水泵接合器 | 低区消火栓水泵结合器 SQS150-B 地上式 | 套 | 9
19 | 消防水泵接合器 | 消防水炮水泵结合器 | 套 | 1
20 | 消防水泵接合器 | 喷淋水泵结合器 SQS150-B 地上式 | 套 | 5
21 | 室外消火栓 | 室外消火栓 | 套 | 13
22 | 成品铸铁井盖 | 0.8m*0.8m | 座 | 6 |  |  | 地下室集水井用，需要承载车辆行驶（重型）
23 | 成品铸铁井盖 | 1m*1m | 座 | 10 |  |  | 地下室集水井用，需要承载车辆行驶（重型）
24 | 成品铸铁井盖 | 1m*1.5m | 座 | 45 |  |  | 地下室集水井用，需要承载车辆行驶（重型）
25 | 成品铸铁井盖 | 1m*2m | 座 | 2 |  |  | 地下室集水井用，需要承载车辆行驶（重型）
26 | 成品铸铁井盖 | 2.2m*2.8m | 座 | 2 |  |  | 地下室集水井用，需要承载车辆行驶（重型）
27 | 成品铸铁水表井盖 | 1m*2m | 座 | 6 |  |  | 室外水井用，需要承载车辆行驶（重型）
28 | 成品铸铁阀门井盖 | 1m*1m | 座 | 9 |  |  | 室外水井用，需要承载车辆行驶（重型）
29 | 电缆沟盖板 |  | 平米 | 500 |  |  | 变配电房电缆沟用，电缆沟盖板采用钢盖板，钢盖板参照图集20J331，P95页地面均布荷载5KN/㎡选取。
30 | 合计：
备注：1、以上报价均需含税、含运费及总包管理费；2、以上数量均为预算数量，结算数量以实际为准。