## Sheet1
后勤楼部分配电箱清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 动力配电箱 | H1AV(明装） N=7KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
2 | 动力配电箱 | H2AV(明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
3 | 动力配电箱 | H3AV(明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
4 | 动力配电箱 | H4AV(明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
5 | 动力配电箱 | H5AV(明装） N=7KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
6 | 消防动力配电箱 | H1APE（明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
7 | 消防动力配电箱 | H2APE（明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
8 | 消防动力配电箱 | H3APE（明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
9 | 消防动力配电箱 | H4APE（明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
10 | 消防动力配电箱 | H5APE（明装） N=5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
11 | 消防动力配电箱 | HJFAPE（明装） N=22.5KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
12 | 电梯动力配电箱 | HJFAPDT1（明装） N=30KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
13 | 电梯动力配电箱 | H5APDT1（明装） N=50KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
14 | 空调动力配电箱 | HJFAPKT1（明装） N=91KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
15 | 空调动力配电箱 | HJFAPKT2（明装） N=91KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
16 | 水泵动力配电箱 | HJFAPSB（明装）N=22KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
17 | 风机控制箱 | H1AV-1（嵌入） N=0.8KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
18 | 风机控制箱 | H2AV-1（嵌入） N=0.8KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
19 | 风机控制箱 | H3AV-1（嵌入） N=0.75KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
20 | 风机控制箱 | H4AV-1（嵌入） N=0.55KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
21 | 风机控制箱 | H5AV-1（嵌入） N=0.55KW | 1 | 台 |  |  | 详见图纸
22 | 合计： |  |  | 元
备注：1、以上报价均需含税、含运费及总包管理费；2、以上数量均为预算数量，结算数量以实际为准。