## Sheet1
科教、人防、南北楼标准层部分配电箱清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 人防动力配电柜 | MaDAPRF1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
2 | 人防动力配电柜 | MaDAPRF2 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
3 | 人防动力配电柜 | MbDAPRF2 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
4 | 人防动力配电柜 | MbDAPRF1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
5 | 人防插座箱 | RFCZ | 台 | 4 |  |  | 详见图纸
6 | 战时应急通讯设备 | RFTX | 台 | 4 |  |  | 详见图纸
7 | 人防应急箱 | MaDYJRF1 MbDYJRF1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
8 | 人防应急箱 | MaDYJRF2 MbDYJRF2 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
9 | 配电箱 | MaDAPE1 MbDAPE1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
10 | 配电箱 | MaDAPE1B MbDAPE1B | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
11 | 配电箱 | MaDAPE2 MbDAPE2 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
12 | 配电箱 | MaDAPE2B MbDAPE2B | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
13 | 风机双电源箱 | MaDAPE1-1 MaDAPE1-2 MaDAPE2-2 MbDAPE1-1 MbDAPE1-2 MbDAPE2-2 | 台 | 6 |  |  | 详见图纸
14 | 风机双电源箱 | MaDAPE2-1 MbDAPE2-1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
15 | 配电箱 | MaDATDZ | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
16 | 人防照明箱 | MaDALRF1、MbDALRF1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
17 | 人防照明箱 | MaDALRF2 MbDALRF2 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
18 | 人防送风机配电箱 | MaDAPRFSF1 MbDAPRFSF1 MbDAPRFSF2 | 台 | 3 |  |  | 详见图纸
19 | 移动电站配电箱 | MaDAPDZ | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
20 | 卷帘门双电源箱 | MaDAPE2-3 MbDAPE2-3 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
21 | 配电箱 | X1AV X2AV X3AV X4AV | 台 | 4 |  |  | 详见图纸
22 | 配电箱 | X5AV | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
23 | 配电箱 | X1AV-1 X2AV-1 X3AV-1 X4AV-1 | 台 | 4 |  |  | 详见图纸
24 | 配电箱 | X5AV-1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
25 | 控制箱 | X5AV-2 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
26 | 动力配电箱 | X5APRD | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
27 | 配电箱 | X5APDT1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
28 | 配电箱 | XJFAPDT1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
29 | 消防风机控制箱 | XJFAPE | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
30 | 配电箱 | X2APE X3APE X4APE X5APE | 台 | 4 |  |  | 详见图纸
31 | 配电箱 | X1APE | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
32 | 水泵动力配电箱 | XJFAPSB | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
33 | 配电箱 | XJFAPKT1 XJFAPKT2 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
34 | 配电箱 | BaJFAPXFDT1，BbJFAPXFDT1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
35 | 配电箱 | BaJFAPDT3，BbJFAPDT3 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
36 | 风机动力配电箱 | 病房北 Ba7~20AV 病房南 Bb7~8，11~19AV | 台 | 25 |  |  | 详见图纸
37 | 新风机组控制箱 | 病房北 Ba7~20AV-1 病房南 Bb7~8，11~19AV-1 | 台 | 25 |  |  | 详见图纸
38 | 配电箱 | 病房南 Bb1APPD1-2 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
39 | 新风机组控制箱 | 病房北 Ba7~20AV-2，病房南 Bb7~8，11~19AV-2 | 台 | 25 |  |  | 详见图纸
40 | 控制箱 | 病房北BaJFAPPD-1，病房南BbJFAPPD-1 | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
41 | 控制箱 | 病房南 Bb1APPD1-1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
42 | 应急电源动力配电箱 | 病房北 Ba7YJ~Ba20YJ，病房南 Bb7~8YJ，Bb11~19YJ | 台 | 25 |  |  | 详见图纸
43 | 排风机控制箱 | Ba1APPD1-1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
44 | 消防风机动力配电箱 | BaJFAPE1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
45 | 消防风机动力控制箱 | BbJFAPE1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
46 | 风机控制箱 | BaJFAPE1-B BbJFAPE1-B | 台 | 2 |  |  | 详见图纸
47 | 动力配电箱 | BaJFAPPD | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
48 | 动力配电箱 | BbJFAPPD | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
49 | 动力配电箱 | Ba1APPD1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
50 | 动力配电箱 | Bb1APPD1 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
51 | 智能消防自动巡检控制柜 | XB1（HY-XJ） | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
52 | 消防水泵进线柜 | XB0 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
53 | 消火栓泵控制柜 | XB2(XFX) | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
54 | 消火栓泵应急机械启动柜 | XB3(XFYJ) | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
55 | 喷淋泵控制柜 | XB4(PLX) | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
56 | 喷淋泵应急机械启动柜 | XB5(PLYJ)柜面设液晶显示 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
57 | 水炮泵控制柜 | XB6 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
58 | 水炮泵应急机械启动柜 | XB7(HY-XJ-18.5KW-Y) | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
59 | 消防水箱补水泵控制柜 | XB8 | 台 | 1 |  |  | 详见图纸
60 | 合计： |  | 元
备注：1、以上报价均需含税、含运费及总包管理费；2、以上数量均为预算数量，结算数量以实际为准。