## Sheet1
门诊楼动力配电箱清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 消防动力配电箱 | Ma5APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
2 | 风机动力配电箱 | Ma5AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
3 | 电梯动力配电箱 | Ma5APDT1（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
4 | 动力配电箱 | Ma5APJSJ（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
5 | 动力配电箱 | Ma5AVJSJ（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
6 | 消防动力配电箱 | Mb5APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
7 | 风机动力配电箱 | Mb5AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
8 | 电梯动力配电箱 | Mb5APDT1（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
9 | 动力配电箱 | Mb5APX(嵌入) | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
10 | 风机控制箱 | Ma5AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
11 | 风机控制箱 | Ma5AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
12 | 风机控制箱 | Ma5AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
13 | 风机控制箱 | Mb5AV-1（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
14 | 风机控制箱 | Mb5AV-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
15 | 消防动力配电箱 | Ma4APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
16 | 风机动力配电箱 | Ma4AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
17 | 扶梯动力配电箱 | Ma4APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
18 | 消防动力配电箱 | Mb4APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
19 | 风机动力配电箱 | Mb4AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
20 | 扶梯动力配电箱 | Mb4APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
21 | 风机控制箱 | Ma4AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
22 | 风机控制箱 | Ma4AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
23 | 风机控制箱 | Ma4AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
24 | 风机控制箱 | Mb4AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
25 | 风机控制箱 | Mb4AV-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
26 | 风机控制箱 | Mb4AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
27 | 消防动力配电箱 | Ma3APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
28 | 风机动力箱 | Ma3AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
29 | 扶梯动力配电箱 | Ma3APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
30 | 消防动力配电箱 | Mb3APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
31 | 风机动力箱 | Mb3AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
32 | 扶梯动力配电箱 | Mb3APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
33 | 风机控制箱 | Ma3AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
34 | 风机控制箱 | Ma3AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
35 | 风机控制箱 | Ma3AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
36 | 风机控制箱 | Mb3AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
37 | 风机控制箱 | Mb3AV-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
38 | 风机控制箱 | Mb3AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
39 | 消防动力配电箱 | Ma2APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
40 | 消防风机配电箱 | Ma2APE-1（室外明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
41 | 消防风机配电箱 | Ma2APE-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
42 | 风机动力箱 | Ma2AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
43 | 扶梯动力配电箱 | Ma2APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
44 | 消防动力配电箱 | Mb2APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
45 | 消防风机配电箱 | Mb2APE-1（室外明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
46 | 消防风机配电箱 | Mb2APE-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
47 | 风机动力箱 | Mb2AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
48 | 扶梯动力配电箱 | Mb2APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
49 | 风机控制箱 | Ma2AV-6(嵌入) | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
50 | 风机控制箱 | Ma2AV-5（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
51 | 风机控制箱 | Ma2AV-4（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
52 | 风机控制箱 | Ma2AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
53 | 风机控制箱 | Ma2AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
54 | 风机控制箱 | Ma2AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
55 | 风机控制箱 | Mb2AV-1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
56 | 风机控制箱 | Mb2AV-2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
57 | 风机控制箱 | Mb2AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
58 | 消防动力配电箱 | Ma1APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
59 | 风机动力配电箱 | Ma1AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
60 | 扶梯动力配电箱 | Ma1APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
61 | 消防动力配电箱 | Mb1APE（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
62 | 风机动力配电箱 | Mb1AV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
63 | 扶梯动力配电箱 | Mb1APFT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
64 | 风机控制箱 | Ma1AV-8(明装) | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
65 | 风机控制箱 | Ma1AV-7（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
66 | 风机控制箱 | Ma1AV-6（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
67 | 风机控制箱 | Ma1AV-5（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
68 | 风机控制箱 | Ma1AV-4（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
69 | 风机控制箱 | Ma1AV-3（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
70 | 风机控制箱 | Ma1AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
71 | 风机控制箱 | Ma1AV-1（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
72 | 风机控制箱 | Mb1AV-1（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
73 | 风机控制箱 | Mb1AV-2（嵌入） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
74 | 风机控制箱 | Mb1AV-3（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
75 | 风机控制箱 | Mb1AV-4（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
76 | 风机控制箱 | Mb1AV-5（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
77 | 动力配电箱 | APZ（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
78 | 空调动力配电箱 | ALKT（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
79 | 电梯动力配电箱 | MaJFAPDT1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
80 | 风机控制配电箱 | MaJFAV（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
81 | 消防风机配电箱 | MaJFAPE1-B（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
82 | 消防风机配电箱 | MaJFAPE1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
83 | 电梯配电箱 | MaJFAPDT2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
84 | 电梯动力配电箱 | MbJFAPDT2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
85 | 消防风机动力配电箱 | MbJFAPE1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
86 | 消防风机控制箱 | MbJFAPE1-B（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
87 | 电梯动力配电箱 | MbJFAPDT1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
88 | 电梯动力配电箱 | BaJFAPDT1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
89 | 电梯动力配电箱 | BaJFAPDT2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
90 | 电梯动力配电箱 | BbJFAPDT1（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
91 | 电梯动力配电箱 | BbJFAPDT2（明装） | 1 | 台 |  |  | （详见图纸）
92 | 合计 |  |  | 元
备注：1、以上报价均需含税、含运费及总包管理费；2、以上数量均为预算数量，结算数量以实际为准。