## 人员组织计划
电梯机房空调数量清单
序号 | 地址 | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡） | 位置 | 安装空调功率、台数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 病房南楼1#电梯机房 | 8 | 3.6 | 28.8 | A2轴-AC轴 | 2台2匹 |  |  | 挂机
2 | 病房南楼2#药电梯机房 | 4 | 3.6 | 14.4 | A5轴-AC轴 | 1台2匹 |  |  | 挂机
3 | 病房南楼3#电梯机房 | 8 | 4.1 | 32.8 | A8轴-AC轴 | 2台2匹 |  |  | 挂机
4 | 病房南楼4#电梯机房 | 12 | 11.2 | 134.4 | A9轴-AC轴 | 4台5匹 |  |  | 柜机
5 | 病房北楼1#电梯机房 | 8 | 3.6 | 28.8 | C2轴-CC轴 | 2台2匹 |  |  | 挂机
6 | 病房北楼2#药电梯机房 | 4 | 3.6 | 14.4 | C5轴-CC轴 | 1台2匹 |  |  | 挂机
7 | 病房北楼3#电梯机房 | 8 | 4.1 | 32.8 | C8轴-CC轴 | 2台2匹 |  |  | 挂机
8 | 病房北楼4#电梯机房 | 12 | 11.2 | 134.4 | C9轴-CC轴 | 4台5匹 |  |  | 柜机
9 | 门诊楼1#电梯机房 | 8.3 | 2.8 | 23.24 | D4轴-DC轴 | 1台3匹 |  |  | 挂机
10 | 门诊楼2#电梯机房 | 8.3 | 8 | 66.4 | D4轴-DM轴 | 1台5匹、1台3匹 |  |  | 柜机
11 | 门诊楼3#电梯机房 | 8.3 | 8 | 66.4 | D6轴-DR轴 | 1台5匹、1台3匹 |  |  | 柜机
12 | 门诊楼4#电梯机房 | 8.3 | 2.9 | 24.07 | D7轴-DAC轴 | 1台3匹 |  |  | 挂机
13 | 科教楼电梯机房 | 8.3 | 2.9 | 24.07 | E2轴-ED轴 | 1台3匹 |  |  | 挂机
14 | 后勤楼电梯机房 | 8.3 | 2.8 | 23.24 | D4轴-FB轴 | 1台3匹 |  |  | 挂机
合计 |  |  |  | 648.22 |  | 26台
配电间空调安装数量清单
序号 | 地址 | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡） | 位置 | 安装空调功率、台数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 1#低压配电间 | 15 | 8 | 120 | 一层 | 3台5匹 |  |  | 柜机
2 | 2#低压配电间 | 20 | 8.4 | 168 | 一层 | 4台5匹 |  |  | 柜机
3 | 3#低压配电间 | 17.5 | 8.1 | 141.75 | 一层 | 4台5匹 |  |  | 柜机
4 | 4#低压配电间 | 21.6 | 8 | 172.8 | 一层 | 4台5匹 |  |  | 柜机
5 | 5#低压配电间 | 24 | 8 | 192 | 屋顶 | 5台5匹 |  |  | 柜机
6 | 6#低压配电间 | 18 | 8 | 144 | 屋顶 | 4台5匹 |  |  | 柜机
7 | 7#低压配电间 | 18 | 8 | 144 | 屋顶 | 4台5匹 |  |  | 柜机
8 | 合计 |  |  | 1082.55 |  | 28台
备注：1、以上报价均需含税、含运费及总包管理费；2、所有空调均需含铜管、保温及所有安装费用；3、以上数量均为预算数量，结算数量以实际为准。