上饶市人民医院心包穿刺模型等科教设备公开招标文件

采购编号：SRSRMYYKJ-20211001

上饶市人民医院

2021年10月

上饶市人民医院心包穿刺模型等科教设备

公开招标公告

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，结合临床需要，现对我院心包穿刺模型等科教设备进行公开招标。本次公开招标，我院不提供纸质招标文件，招标文件等资料在医院官网下载附件获得。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

- 招标项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能要求/基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心包穿刺模型 | 2 | 1、仿真模型取斜坡卧位。 2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙可明显触。 3、可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。 |
| 2 | 髂关节穿刺模型 | 2 | 1、仿真标准化病人取平卧位。 2、 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练等，可抽取骨髓。 |
| 3 | 气管切开模型 | 2 | 1、标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4、 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5、 模型可在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6、 配备多根模拟气管和颈部皮肤。 |
| 4 | 皮肤脂肪模型 | 1 | 材质：高级PVC |

二、公告时间

时间： 2021年10月19日—10月28日

三、报名时间及地点

时间： 2021年10月29日8:00—17:00

地点：上饶市人民医院医学装备科（供应大楼六楼）

四、招标时间

（具体时间另行通知）

联系部门：上饶市人民医院医学装备科

联系地址：上饶市书院路86号

联系电话: 0793-8101621

五、投标单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、投标品种报价表（格式见附表1）；

3、产品的详细参数及功能介绍；

4、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

5、产品的资质证明材料

5.1营业执照（三证合一证）复印件；

5.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

5.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

5.4厂家售后服务承诺书；

6、产品的彩页；

7、投标单位的资质证明材料

7.1营业执照（三证合一证）复印件；

7.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

7.3法人授权委托书、投标代表身份证复印件；

7.4产品相关授权书。

投标文件要求一正六副并加盖单位公章【投标文件正本(不含投标品种报价表)、附表2投标品种详细配置清单 （Excel）电子版（U盘形式，不含实际报价）在报名时递交，投标文件副本(含投标品种报价表)六本在开标当日递交】。

六、投标文件编制的注意事项

1.1投标单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

1.2投标文件必须按招标文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写投标文件，并可按同样格式扩展。

1.3投标单位应以无线胶装的形式按招标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

1.4投标文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.5投标文件及往来函件均须用中文书写。

1.6投标单位应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标单位自行承担。

七、投标报价

1.1投标单位应就附表1《投标品种报价表》中的投标品种以“每一单个品种”为基本单位报价。如投标单位对同一投标品种有不同品牌、不同规格产品投标，可分别报价。

1.2所投标品种须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价，否则取消投标资格。

八、开标

1.1开标由我院方主持，邀请所有投标单位、院领导、医院纪检监察人员、我院专家库随机抽取2-3名专家及医学装备招标工作小组成员参加，由医院纪检监察部门对开标的全过程进行监督。参加投标的投标单位应签到以证明其出席。

1.2招标单位将做开标记录，记录的内容应包括按规定在投标时宣读的全部内容。

1.3投标单位将投标品种报价表(正本)一份另行用信封单独密封，并在信封上标明“投标品种报价表（正本）”字样，封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），于开标当天与投标文件副本一同递交。

九、评议原则与标准

1.1 投标文件、招标文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。

十、售后服务要求

*1.1. 所投标设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有投标货物均需提供12个月免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

1.2.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即派人员到用户设备使用现场维修。

投标文件目录（资料排序）

1. 响应函；

2.法定代表人授权书、投标代表身份证复印件；

3.投标品种报价表（附件1）；

4.产品的介绍、参数；

5.产品相关授权书；

6.产品资质证明（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械生产企业许可证》复印件；③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件）；

7.厂家售后服务承诺书；

8.投标产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件；

9.投标单位的资质证明材料（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械经营企业许可证》复印件）；

10.投标产品彩页。