彩色多普勒超声诊断仪技术参数

- 用途说明：主要用于生殖门诊的卵泡监测等妇科相关检测，腹部、产科、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊为辅。

- 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，≥13.3寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持多点触控操作，触摸屏角度可调；

- 探头类型及数量：2把（腹部探头一把、腔内探头1把）；

- 探头接口≥4个, 全激活、相互通用

- 通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度

- 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

- 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；

- 实时宽景成像单元（支持线阵探头），支持彩色能量宽景，扫描速度提示图像；可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于100cm

- 支持微血管造影功能

- 剪切波定量式弹性成像功能，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能（提供证明图片加盖制造商鲜章）

- 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

- 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项

- IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

- 支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示

- 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置

- 扩展成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头）

- 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

- 维修2小时响应，24小时到场