电子胆道镜主要技术指标及配置

一、主要技术指标：

1、具备特殊光染色功能，用于癌前病变的诊断和观察；

2、具有 DVI、SDI、Y/C 等多种信号输出方式；

3、具有 Hbe 血红蛋白增强功能；

4、具备自动测光模式、平均测光和峰值测光模式等测光模式；

5、具备结构强化功能、轮廓强化功能；

6、可分别调节红色、绿色等；

7、具有自平衡功能；

8、可实时图像冻结和释放功能；

9、具有数字放大功能，多档放大可调；

10、具有USB存储功能，可存储视频和图片；

11、支持画中画显示功能；

12、灯泡： LED 灯冷光源；

13、光通量：≥300lm；

14、色温：4000-7000K；

15、气泵压力:40-60Pa；

16、气流量：4L/min-8L/min；

17、高清图像输出；

18、前端外径：≤5mm，；

19、钳道孔内径：≥2.0mm；

20、弯曲角度：上130°，下130°；

21、镜子景深：2mm～80mm；

22、工作长度：≥360mm。

二、配置清单：

1、摄像系统                      1 套

2、胆道镜                        1 根

3、台车                          1 台

4、显示器（32寸及以上）          1 台