超广角眼底成像系统技术参数及配置

1、激光管数目：≥2个；

2、设备主机头可自由转动；

3、激光波长：400nm-800nm；

4、图像拍摄要求：免散瞳；

5、最小瞳孔要求：≤3.5mm；

6、光源要求：SLO；

7、成像模式：≥4种；

8、超广角彩照成像角度要求：单张成像≥130°；

9、分辨率：≥5μm；

10、操作模式：自动对焦、手动对焦、自动拼图、自动眼别；

11、拍摄方式：具备手柄、图标点击等控制方式；

12、屈光补偿范围：-15D — +15D；

13、采集速度：≤0.4秒；

14、其他配置：高清晰眼底成像系统壹套、电动升降机壹台、电脑壹套、软件系统壹套、彩色打印机壹台；