高档彩色多普勒超声诊断仪参数

一、主机屏幕高分辨率液晶显示器≥21英寸、≥12英寸触摸屏

二、基本参数

1.数字化二维灰阶成像单元，像数≥256灰阶；

2.数字化M型成像单元；

3.数字化彩色多普勒血流成像单元；

4.数字化频谱多普勒显示和分析单元；

5.数字化能量多普勒显示和分析单元；

6.空间复合成像技术；

7.斑点噪声抑制技术；

8.一键优化技术；

9.脉冲反相谐波成像；

10.解剖M型；

11.组织多普勒显示和分析单元；

12.高分辨率或高清微视或超微血流成像技术；

13.中文操作界面；

三、扩展技术

1.宽景成像；

2.智能聚焦技术；

3.弹性成像及数字分析单元；

4.具备融合成像技术；

5.具备穿刺针增强技术；

6.高帧率造影成像技术及定量分析单元；

7.心脏测量分析单元；

8.数字化频谱多普勒显示及分析单元（包括PW、CW和HPRF）；

- 9.具备立体血流；

四、探头

1.全激活可互换探头接口≥4个；

2.单晶体腹部探头、单晶体成人心脏探头、浅表探头、腔内探头、双平面探头、穿刺专用探头。

五、配外置工作站壹套。