便携式彩色多普勒超声诊断仪参数

一、技术参数

1.主机屏幕：医用专业彩色显示器≥15英寸，分辨率不低于1280x1024

2.内置电池，电池续航时间≥120分钟

3.数字化二维灰阶成像单元，像数≥256灰阶

4.组织谐波成像模式

5.数字化M型成像单元

6.数字化彩色多普勒血流成像单元

7.数字化频谱多普勒显示和分析单元

8.数字化能量多普勒显示和分析单元

9.组织多普勒显示和分析单元

10.双实时同屏对比显示脉冲多普勒、高脉冲重复频率，连续多普勒，智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度

11.一键优化技术（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）脉冲反相谐波成像

12.空间复合成像技术

13.斑点噪声抑制技术

14.高分辨率或高清微视或超微血流成像技术

15.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等；

16.血管内中膜厚度自动测量

17.产科测量软件

18.弹性成像及分析单元

19.造影成像技术及定量分析单元

20.穿刺针增强显影技术

二、探头：单晶体成人心脏探头1把、小儿心脏探头1把、经食道探头1把、单晶体腹部探头1把、浅表探头1把、

三、配置：台车1个，台车含拓展全激活可互换探头接口≥3个；工作站1套