5G重症超声系统参数

一、主机屏幕高分辨率液晶显示器≥21英寸、≥12英寸触摸屏

二、基本参数

1.数字化二维灰阶成像单元，像数≥256灰阶；

2.数字化M型成像单元；

3.数字化彩色多普勒血流成像单元；

4.数字化频谱多普勒显示和分析单元；

5.数字化能量多普勒显示和分析单元；

6.空间复合成像技术；

7.斑点噪声抑制技术；

8.一键优化技术；

9.脉冲反相谐波成像；

10.解剖M型；

11.组织多普勒显示和分析单元；

12.高分辨率或高清微视或超微血流成像技术；

13.中文操作界面；

三、扩展技术

1.支持云分享功能，支持5G实时远程会诊；

2.智能化工作流；

3.宽景成像；

4.智能聚焦技术；

5.弹性成像及数字分析单元；

6.具备融合成像技术；

7.具备穿刺针增强技术；

8.心脏测量分析单元；

9.数字化频谱多普勒显示及分析单元（包括PW、CW和HPRF）；

四、探头

1.全激活可互换探头接口≥4个；

2.腹部探头、心脏探头、浅表探头。

五、配外置工作站壹套。