电子胃肠镜系统基本需求

1. **主要用途：**用于消化道胃肠疾病的早期诊断与治疗
2. **基本需求**：
3. 具备高清信号输出功能；
4. 具有USB接口，可直接储存高清图像；
5. 具有特殊光模式；
6. 具有色调调节功能；
7. 在图像处理过程中可以校正噪点

6、兼容高清和常规胃肠镜、电子小肠镜、经鼻胃镜、超声内镜等所有高端镜；

7、内窥镜具备副送水及放大染色功能；

8、具有文件处理、记忆存储功能等

9、配水泵和二氧化碳气泵

10、具备其他基础使用功能等。

1. **基本配置：**

1、主机、冷光源、电子上消化道内窥镜两根、电子上消化道内窥镜（治疗型）两根、电子结肠内窥镜四根；

2、其他须配套的设备、附件及耗材

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**