- 智能胎儿监护系统基本需求

- 主要用途：主要用于监测胎儿心率，通过胎儿心率的变化来了解胎儿的健康状况，及时发现胎儿异常情况，如胎儿窘迫、宫内缺氧等。以便及时采取措施保护胎儿；同事也可以监测分娩进程和胎儿状况，提高分娩的安全性和成功率。

- 主要需求：

- 1、可监测监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）等参数；

- 2、具备无线探头技术，无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

- 3、主机主机具备触摸显示屏；

- 4、多床位监护：一套工作站标配同时至少监护8床单胎孕妇，且或后期可升级增加数量。

- 5、无线探头连续使用时间应≥8小时，满足临床使用需求。

- 6、可与院内电子病历系统无缝对接，实现胎监报告无纸化。

7、与院内产科信息管理系统无缝对接，方便医生在产科管理系统上实时查看胎监数据。

8、具备其他基础使用功能等。

三、配置清单：

- 1、主机、显示器、无线胎心探头、无线宫缩压力探头等其他须配套的设备、附件及耗材

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。