DR数字成像系统基本需求

- 主要用途：

根据主要用于胸部、头颅、腹部、全身骨关节系统的临床拍摄和科研教学工作，支持立位、卧位、水平侧位拍摄，具备持续升级能力,能满足开展新的临床应用需求。

- 基本需求及配置：

- 电动+手动一体化操作，具备一键定位和自动跟踪功能。

- 带立式摄影架1套，摄影床1张，平板探测器2套，具备图拼接摄影功能，能做脊柱和全下肢拼接。

2、要求具备其他相应临床所需必备功能等。

- 3、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。