单板DR数字成像系统（口腔）基本需求

一、主要用途

用于拍摄口腔内单颗/多颗牙齿、牙周、牙槽骨等部位影像，为牙体牙髓、牙周、牙槽外科、修复、正畸等疾病诊断提供清晰的二维影像，满足临床常规检查、治疗前诊断、治疗中监测及治疗后复查的影像需求。

二、基本需求

设备成像清晰、分辨率高，辐射剂量低，安全环保；操作简便快捷，定位精准，适配成人、儿童等不同人群使用；运行稳定可靠，具备图像存储、处理、传输等基础功能，满足口腔科日常临床诊断全流程使用需求。

三、基本配置

1. 壁挂主机/球管组件，可调节悬臂/吊架

2.  控制盒/手控器等

3.患者防护用品（铅围裙、铅围脖等）

4. 设备配套安装附件、牙片、专用耗材

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。