单板DR数字成像系统（移动DR）基本需求

- 主要用途和需求：

床旁移动DR检查，及时方便了解重症患者病情，特别是ICU、CCU、急诊、手术室、上呼吸机的患者、骨科和康复科行床旁牵引后、骨科全身多发骨折、大量气胸、新生儿温箱留置的患者。

二、基本配置：

- 伸缩立柱，X射线高压发生器，X射线球管及束光器，机械系统，无线平板探测器，百微大平板（17X17英吋），蓄电池及充电系统，电动小车，图像处理系统。

- 其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。