口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备基本需求

- 主要用途：

- 用于拍摄牙周、牙体牙髓、上下颌骨、下牙槽神经、颞颌关节、鼻窦、颌面等所有部位的影像，为口内、牙槽外科、牙周、种植、修复、正畸、颌面外伤、颌面肿瘤等疾病提供清晰的三维影像。

- 基本需求：

- 口腔CT成像需拍摄视野灵活、辐射剂量低、图像清晰度高、有防抖功能（老人小孩适用），可以开展种植规划、隐形正畸治疗方案、正颌手术等高端、复杂手术方案的术前规划，能满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周、颌面外科等专业对口腔全景片、侧位片影像的诊断需要，且具备面部软组织拍摄功能，有利于正畸、修复、颌面外科的术前规划及术中、术后对比，以及口腔CT的其他基础使用功能。

- 基本配置：

1、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备主机、成像模式与软件功能包、全景配套拍照程序及定位系统、头颅测量配套程序、图像存储与处理系统、多断层切片程序模块、高级智能重建和诊断、种植规划软件模块、3D面部软组织拍摄系统、超低剂量模块等。

4、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。