婴儿培养箱基本需求

一、基本配置及需求：

1.需求4台普通婴儿暖箱，须满足能够持续、稳定控制箱温/肤温、湿度，具备基础安全报警与日常护理操作功能。

2.需求3台高端婴儿暖箱，在满足普通婴儿暖箱全部功能基础上，须另满足多参数生命体征监测、重症救治接口及高级温控等高端模块功能，可支持早产儿/高危新生儿等模式，且后续可选配升级拓展模块。

3.须内置可插拔锂电池，可断电使用，标配续航≥1小时。

4.要求具备其他相应临床所需必备功能及相应配套服务。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。