心电监护仪基本需求

一、基本配置及需求：

- 1、需求83台普通心电监护仪，须满足能够持续、同步监测患者心电、呼吸、无创血压、血氧、脉率、体温监测等基础功能。

- 2、需求20台高端多参数心电监护仪，在满足普通心电监护仪全部功能基础上，须另满足有创血压监测、呼末二氧化碳及麻醉气体等高端模块功能，可支持成人/儿童等多模式，且后续可选配升级拓展模块，可满足儿科 ICU、急诊科、重症医学科、麻醉科及各类 ICU 病房使用。

- 3、须内置可插拔锂电池，可断电使用，标配续航≥4小时。

4、要求具备其他相应临床所需必备功能及相应配套服务。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。