牙科综合治疗椅基本需求

一、主要用途

用于口腔临床诊断、治疗与护理操作，满足日常诊疗、微创治疗、洁牙、修复、正畸等多场景标准化临床需求。

二、基本需求

设备运行稳定安全，人机工程设计合理，操作便捷舒适；水路系统具备全自动水路消毒功能，确保诊疗用水安全；温控系统稳定，内置热水系统可按需调节水温，提升患者诊疗舒适度；升降平稳精准，运行静音无抖动；诊疗辅助设备配置齐全，满足口腔固化、洁治、口内口外等核心操作；操作控制系统智能高效、直观，同时具备基础诊疗、辅助照明、负压吸引、器械收纳等全功能使用条件。

三、基本配置

1、牙科综合治疗台主机、牙科治疗椅、液压升降系统、内置电动马达模块、一键全自动智能水路消毒系统、内置热水恒温系统、无菌供水系统、液晶触控操作系统、液晶显示系统、内置式光固化机、内置式超声波洁牙机、高速手机接口、光纤手机接口、低速手机接口、三用喷枪、口腔LED冷光灯、负压吸引系统、器械盘、水杯加注系统、痰盂系统、脚踏控制系统、边柜等。

2、设备配套工具、原装管路、安装配件、日常维护耗材及原厂必备附件等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。