磁共振基本需求

- 主要用途：

- 覆盖临床常规诊断、高级功能成像、科研探索三大场景，适配多科室精准诊疗。

- 基本需求：

- 1、3.0T磁共振，磁体孔径≥60cm，最小梯度场强≥60mT/m，梯度切换率≥200T/m/s，满足高分辨率、快速成像需求。

- 2、常规临床诊断：头部、脊柱、四肢关节、腹部、盆腔、心血管等部位的器质性病变筛查，如肿瘤、炎症、血管畸形、骨折、软组织损伤等，清晰显示解剖结构与病变边界。能进行全身多部位、多期相增强扫描，满足对肝、肺、胰腺、前列腺、妇科肿瘤等肿瘤进行TNM分期的要求。

- 3、高级功能成像：脑功能成像（fMRI）、弥散张量成像（DTI）、磁共振波谱（MRS）、灌注加权成像（PWI）等，用于神经系统疾病（癫痫、脑梗、脑肿瘤分级）、认知障碍的精准评估；心脏电影、冠脉MRA实现心血管疾病无创诊断等。

- 4、专科精准诊疗：心脏、颈动脉斑块、乳腺高分辨率成像、骨关节软骨细微病变检测，适配心内科、神经内科、乳腺科、骨科、肿瘤科等核心科室。

- 5、科研与教学：支持影像学与临床学科的联合研究，如疾病发病机制、影像组学分析、新扫描序列研发等。

- 6、要求具备其他相应临床所需必备功能等。

三、基本配置：

- 1、需配套的线圈：乳腺线圈、关节线圈、颈动脉斑块线圈、腹部线圈、心脏线圈、儿科专用线圈等；

- 2、需配套设备及配件：适配MRI的非磁性高压注射器（实现精准动态增强）、无磁监护设备等；

- 3、需配套的软件：专科后处理工作站（如神经纤维束重建、心脏功能定量分析、乳腺结节评估软件）等；

- 4、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。