腹腔镜系统基本需求

一、主要用途：

主要用于肝胆外科肝癌切除、肝部分切除、肝移植精准界定肿瘤边界，评估剩余肝组织血供，确保血管吻合通畅；胃肠外科胃癌、结直肠癌根治术彻底清扫淋巴结，评估吻合口血运，降低吻合口漏风险；泌尿外科肾部分切除术清晰显示肾血管分布，在切除病变时最大限度保留健康肾单位；妇科子宫内膜癌分期手术、子宫肌瘤剔除精准切除病灶，清晰辨识盆腔淋巴结及重要神经血管；胸外科肺癌切除、食管癌手术用于肺段切除的边界界定和淋巴结清扫导航等

- 基本需求：

- 大景深，大市场角，具备单机双镜联合功能，主机模块化，可以根据不同科室，不同术式进行自由搭配。搭载不同模块可以兼容硬镜，软镜，3D鼻内镜和3D外视镜。

- 具备3D、4K及荧光三合一功能，具备影像增强功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地进行暗处增亮，增强不同层次的对比度，对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断；

- 摄像主机具备多种显示模式，包括2D模式，3D模式，2D旋转模式，3D模式下360旋转，支持多科室ICG荧光镜等。

- 要求具备其他相应临床所需必备功能等。

- 基本配置：

- 三合一主机、模块、三合一摄像头、三合一医用显示器、荧光冷光源、气腹机、导光束、台车、器械。

- 其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。