螺旋CT基本需求

- 主要用途：

覆盖临床常规诊断、高级功能成像，适配多科室精准诊疗。

- 基本需求：

1、256排螺旋CT,常规临床诊断：头部、脊柱、四肢关节、胸部、腹部、盆腔、心血管等部位的器质性病变筛查，如肿瘤、炎症、血管畸形、骨折、软组织损伤等，清晰显示解剖结构与病变边界。能进行全身多部位、多期相增强扫描，满足对肝、肺、胰腺、前列腺、妇科肿瘤等肿瘤进行TNM分期的要求。

2、部分高级功能成像：具备一站式心血管成像、一站式脑卒中成像、能谱成像、4D动态成像、肿瘤分析、灌注、金属伪影去除等功能应用等。

3、科研与教学：支持影像学与临床学科的联合研究，如疾病发病机制、影像组学分析等。

4、要求具备其他相应临床所需必备功能等。

三、基本配置：

- 1、设备：扫描主机（探测器物理排列数≥256排或双源≥96排x2或双层探测器128排）、稳压电源、扫描控制台等；

2、配件：适配CT的高压注射器、呼吸门控/心电门控等监护设备等。

3、软件：原厂原装服务器架构工作站等。

- 4、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。