血液透析设备基本需求

- 主要用途：

- 血液透析患者透析治疗需求。

- 二、基本需求及配置：

- 需求：可用于血液透析及血液透析滤过治疗；

- 配置：动静脉、跨模压压力监测，空气监测，血温，血压，KT/V，URR、血容量监测，与血透信息系统联机；其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材、三年售后等相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。