超声高频外科集成系统基本需求

- 主要用途：

- 可连接超声刀头和高频刀头，以此分别输出超声和高频能量，具有多种开放、腔镜刀头供临床选择。

- 基本需求：

- 1、融合超声刀和高级智能双极技术为一体的发生器；

- 2、具备组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫过度摩擦产生高温；

- 3、超声刀头的震动频率为≥55500HZ（最大可安全7mm及以下血管）；

- 4、超声刀工作头端具有防粘连涂层，能保证更好的切割止血；

- 5、具备安全处理7mm及以下血管及淋巴管的能力。

6、要求具备其他相应临床所需必备功能等。

- 三、基本配置：

- 1、发生器主机

- 2、超声刀头手柄线及转接头

- 3、移动车架

- 4、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。