## Sheet1
上饶市人民医院医疗设备更新项目采购目录
项目序号 | 名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 螺旋断层放射系统（tomo） | 1 | 4500 | 螺旋断层放射治疗系统（tomo），将高精度螺旋 CT 与直线加速器一体化融合，实现影像引导与精准放疗同步完成。定位精准、剂量雕刻精细、正常组织保护好、治疗范围广，可一站式完成全身各部位、尤其是复杂及大范围肿瘤的精准放疗，操作全高效
2 | 超声高频外科系统 | 2 | 120 | 具体详见基本需求附件
3 | 腹腔镜系统 | 1 | 300 | 具体详见基本需求附件
4 | 高频电刀 | 3 | 45 | 高端高频电刀，须适用于手术室，可适配开放及腔镜手术，可用于普外、心胸、泌尿、妇科、神经外科等所有外科手术等.
5 | 血液透析设备 | 8 | 200 | 具体详见基本需求附件
6 | 牙科综合治疗椅 | 11 | 165 | 具体详见基本需求附件
7 | 婴儿培养箱 | 7 | 130 | 具体详见基本需求附件
8 | 磁共振 | 1 | 2200 | 具体详见基本需求附件
9 | 螺旋CT | 1 | 1800 | 具体详见基本需求附件
10 | SPECT | 1 | 800 | 具体详见基本需求附件
11 | 口腔颌面锥形束计算机层面摄像设备 | 1 | 150 | 具体详见基本需求附件
12 | DR数字成像系统 | 1 | 200 | 具体详见基本需求附件
13 | 单板DR数字成像系统（移动DR） | 1 | 70 | 具体详见基本需求附件
14 | 单板DR数字成像系统（口腔） | 1 | 20 | 具体详见基本需求附件
15 | 全数字化通用型平板血管造影机DSA | 1 | 600 | 具体详见基本需求附件
16 | 多导电生理记录仪 | 1 | 25 | 主要技术指标，多导电生理记录仪，用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激；配合DSA使用
17 | 彩色多普勒超声系统 | 4 | 700 | 具体详见基本需求附件
18 | 除颤仪 | 7 | 35 | 除颤仪,基础需求：要求设备具备双向波除颤功能，支持成人 / 儿童模式，操作简便、中文界面、带语音提示，可实时监护心电并具备数据存储与导出功能。产品需符合国家医疗器械标准，安全稳定、续航可靠，配套齐全，满足院内急救、应急使用及临床管理要求。
19 | 有创无创一体呼吸机 | 1 | 19 | 有创无创一体呼吸机，适用于儿科，适用于成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气起源），电动电控，有创无创高流量氧疗功能一体，需要开通全通气模式
20 | 便携式转运呼吸机 | 1 | 12 | 便携式转运呼吸机，适用于重症医学科，用于ECMO患者转运，气管插管患者转运
21 | 无创呼吸一体机 | 2 | 40 | 无创呼吸一体机，适用于新生儿科，早产儿及危重新生儿，呼吸衰竭患儿辅助通气，具备NCPAP、NIPPV，高流量等无创一体 ，需提供管路（建议可以重复使用或者有收费目录的一次性管路），各种型号鼻罩，鼻塞、帽子
22 | 输液泵 | 46 | 23 | 输液泵，基础需求：要求设备输液精度高、流速稳定可调，具备多种输液模式、声光报警、阻塞 / 气泡 / 开门 / 空瓶检测功能，操作简便、中文界面，运行稳定安全。产品需符合国家医疗器械标准，适配临床常规输液、持续给药等场景，配套齐全，满足病房、急诊、门诊等院内使用需求。
23 | 心电监护仪 | 103 | 247.2 | 具体详见基本需求附件
24 | 心电图机 | 3 | 6 | 心电图机，基础需求：记录心脏活动时心肌激动产生的生物电信号（心电信号），为临床诊断和科研提供重要依据‌；要求12通道及以上，须可连接院内心电图网络及胸痛系统，结果可上传心电图室审核，配合心电图室系统使用，且包含所有端口费用。
25 | 注射泵 | 67 | 33.5 | 注射泵，基础需求：能够精准控制液体的流量和输液的速度，避免过快或过慢对患者引起的不良反应和并发症；注射泵：要求可组合三泵，适用于全院，具备高精度流速控制、总量设定、阻塞/接近完成/输完报警功能。每个三泵需配一根3联电源线及2根单电源线，方便组合使用。