采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； □货物；  ☑服务； □其他：

需求部门 ：  创伤中心

- 项目名称 ：  创伤中心业务管理系统维保服务

- 一、项目概述

项目名称： 创伤中心业务管理系统维保服务

服务目标：核心目标是保障系统稳定、安全、高效运行，支撑创伤救治全流程的数字化、规范化管理‌。具体包括以下关键方面：‌保障系统高可用性‌；‌快速响应与故障处理‌；‌系统功能维护与升级‌；‌数据安全与合规上报‌；‌技术支持与操作培训‌；‌服务可追溯与规范化管理。

服务期限：2年

- 服务范围

技术参数：

| 系统服务名称 | 系统服务功能 | 功能 模块 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创伤中心业务管理系统服务 | 创伤 首页 | 创伤首页 | - 支持概览展示创伤中心的重要统计指标，包括中心概览、医疗业务、中心经营等。 - 支持对可视化图表进行放大查看，支持图表视图和数据视图之间的切换，支持直接下载图和数据表。 - 支持自定义配置统计图表。 |
|  | 创伤专病上报 | 数据上报管理 | - ▲支持以单个创伤患者的就诊全流程为基础，通过标准化字段模型，将分散在医院如HIS、LIS、PACS、EMR等业务系统中的患者信息自动采集，经结构化、标准化、归一化汇总整合，实现患者数据全病程信息集成。（需投标人或所投产品厂家提供含数据采集与交换关键字的知识产权证书及系统功能截图） - ▲支持查看TI评分、GCS评分、ISS/AIS评分的评估结果、评估项明细，并支持通过点选的方式快速完成评估和校正。（需投标人或所投产品厂家提供含创伤TI、GCS、ISS评分关键字的知识产权证书及系统功能截图） - 支持提取患者关键诊疗时间节点，自动生成以时间为主线的时间轴。 - 时间轴支持自动计算国家创伤医学中心质控时间指标，并参照国家平均值对异常值进行标记。时间轴支持以图片的形式导出。 - 支持自动计算及展示患者数据填报完整度。 - 支持补充填报、审核、上报三级质控流程。 - 支持批量操作，例如批量提交审核、批量上报等。 - ▲支持对系统中上报专病库全字段的和、或、非组合，以及=、＞、＜、≥、≤等检索条件的高级检索查询。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） - 支持对专病上报库患者的全字段数据进行脱敏导出，方便医院院内临床真实世界数据管理和使用。可全部导出或根据自定义选择性的进行导出。支持对导出条件自动保存、重命名、快速复用。 - 历史导出的文件支持多次下载，支持查看文件下载的次数。 - ▲支持与国家创伤医学中心数据平台对接。（需投标人或所投产品厂家提供与国家创伤医学中心数据平台对接的承诺函，承诺函需包含平台对接的所有费用，并加盖公章） - 支持创伤数据上报至国家创伤医学中心数据平台。 - 支持查看上报失败数据，并支持二次上报。 - ▲支持对系统增加带时间戳的水印功能，确保系统数据安全。（需投标人或所投产品厂家提供含创伤数据安全风险评估关键字的知识产权证书及系统功能截图） |
|  |  | 例会上报管理 | - 支持对例会进行上报、新增、编辑和删除等操作。 - 系统提供会议签到表模板和会议纪要模板以供下载。 - 支持上传会议的照片、签到表和会议纪要，支持word、excel、pdf等常见格式文件，每个文件大小不超过10MB。 - 支持与国家创伤医学中心进行数据对接，完成例会上报。 |
|  | 业务分析 | 上报报表分析 | - 支持对医院已上报数据进行统计及分析，展示医院收治创伤患者的服务规范性。 - 支持通过数据分析随时获取院内多维度经营统计信息，包括如住院总费用、严重创伤患者人次数、患者来院方式分布、门急诊离院患者分布、抢救患者分布等，快速响应医院整体的管理体系要求。 |
|  |  | 临床质控分析 | - ▲支持对救治过程中的重要质控指标进行统计及分析，根据具体指标，统计出平均值、中位数、比例、或累计值。质控指标为国家创伤医学中心发布的《创伤中心医疗质量控制指标（试行）》文件中规定的质控指标。（需投标人或所投产品厂家提供含创伤救治质量控制关键字的知识产权证书及系统功能截图） - ▲支持查看创伤重要质控指标的全国平均值，并支持与该平均值进行对比，高亮展示优于平均值或劣于平均值的指标。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） - 支持查看时间、比率类型质控指标的患者列表数据；并支持脱敏并增加水印标志导出病例数据明细，导出格式为Excel，支持查看导出任务的操作记录。 |
|  |  | 典型病例管理 | - ▲支持一键导出典型病例的演示文稿，导出格式为ppt，文件可直接进行编辑。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） - 支持在导出的演示文稿中，预留关于救治总结的模板，供用户进行手动修改。 |
|  |  | 全景视图 | - ▲支持用户按照救治全过程维度查看单个创伤患者的就医轨迹，包括创伤患者基本信息、创伤预警、初次评估等。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） - 支持高亮展示劣于国家平均值的异常值。 - 支持用户查看该异常值是否为核心质控指标。 |
|  | 下载中心 | 下载中心 | - 对于数据量较大的文件，支持在下载中心进行异步生成和下载。 - 支持对同一文件进行多次导出，并查看下载的次数。 |
|  | 数据集成与治理 | 数据集成与治理 | - 支持为专病数据管理提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义并支持扩展的标准。 - 支持非标准化概念与标准化概念间的映射转换，实现数据标准化应用。 - 支持采用患者EMPI技术，利用病人基本病历信息，自定义计算规则及权重，进行相似度计算，将患者院前及院内所有的医疗信息进行关联，保证病人信息的连续性。 - 支持针对创伤临床应用场景，支持基于人工智能技术将医院的海量临床数据进行标准化处理。 - 支持使用结构化工具，加工临床电子病历、影像报告、检验报告等非结构化数据，形成结构化、标准化数据。 - 支持针对诊断、药品、检验、检查等提供同义词转换、近义词转换与归一规则。 - 支持对数据的溯源管理，确保数据的收集和使用链路在可控范围内。 |
|  | 系统 设置 | 基础管理 | 支持对系统进行自定义设置，包括自定义医院名称、医院LOGO，系统描述、系统背景图片、背景颜色等。 |
|  |  | 机构管理 | 支持设置系统内的机构、科室、多院区信息。 |
|  |  | 用户管理 | 支持对于用户的基本管理功能，支持新增、修改、查看、重置密码等操作。 |
|  |  | 角色管理 | 支持对于角色及权限的管理。 |
|  |  | 操作日志 | 支持系统内操作留痕。 |
|  | 全国严重创伤救治信息交互联动系统服务-移动端 | 院前院内协同 | 1.支持一键将文本、图像、语音、视频生成患者档案，保留原始信息，并支持将群聊信息合并至对应病历。 2.支持创建院际协作组，可组建本院与外院专家协作群。 3.支持患者急救信息分享功能，可将信息分享到其他协作组中。 4.患者伤情变化时自动触发预警，及时推送至院内相关科室。 |
|  |  | 院前急救信息预警联动 | - 1.支持院前智能预警医院，院内实时获取院前信息，告知终端会进行声音提醒，医院医护人员可确认并接收预警。并支持延时接收预警。 - 2.支持一键预警并发起MDT功能，院内急救医护人员可及时了解患者情况并提前做好急救准备工作，提高救治效率。 - 3.支持院前发起个人呼叫和 MDT呼叫，被呼叫人员会收到语音电话提醒查看并签到。 |
|  |  | 移动会诊系统 | 1.院前急救团队可发起与院内专家的实时音视频会诊，支持在视频过程中静音以及切换前置、后置摄像头。 2.支持查看远程音视频会诊的呼叫记录。 3.支持院前急救医护人员暂时退出后再次进入会诊。 4.支持参会人员输入会诊意见，且在会诊过程中可添加新会诊人员进入线上会诊。 |
|  |  | 转诊模块 | 1.支持同级医院间以及特定区域内下级医院向上级医院的严重患者转院功能。 2.支持转入医院的医护人员在规定时效内查看患者在转出医院的历史病历信息。 3.支持在患者病历主页增加转入、转出的操作标识。 |
|  |  | 患者情况一览表 | 1.支持展示转送实况，快速记录转运时间点记录。 2.支持展示患者基本信息、主诉、生命体征、评分等信息。 3.支持展示患者列表，实现全院创伤患者信息的智能切换。 4.支持院前急救团队与院内急诊急救团队进行实时音视频会诊通话。 |
|  |  | 智能输入 | 1.支持身份证图片识别，简化创建患者功能。 2.支持通过语音录入快速生成结构化电子病历，提高登记的效率。 3.▲支持多模态数据录入，涵盖文本、声音、视频、图片等信息，并可将这些数据合并至患者信息中，确保院前患者信息完整。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） |
|  |  | 院前急救电子病历系统 | 1.支持录入创伤患者的基本信息、院前急救电子病历信息等。 2.支持查看创伤患者的TI评分、GCS评分和ISS/AIS评分结果和明细。 |
|  |  | 急救病历填报 | 1.支持通过关键字模糊检索、不同时间范围、数据状态等条件进行快速检索。 2.填报或编辑患者数据时，提供数据暂存和保存功能。暂存时只校验已填写字段的有效性和合理性，提升填写便捷性。 3.▲电子病历系统各模块提供缺项必填字段数提醒，对填写完整模块给予提示，可快速定位缺项。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） 5.支持自动计算患者数据填报完整度、一键预览填写结果，同时提供 TI、GCS、ISS/AIS 评分工具。 |
|  |  | 移动交接 | 1.支持自动生成院前院内交接单，交接单签字。 2.支持预览院前院内交接单。 |
|  | 全国严重创伤救治信息交互联动系统服务-电脑端 | 院前院内协同 | 1.支持一键将文本、图像、语音、视频生成患者档案，保留原始信息，并支持将群聊信息合并至对应病历。 2.支持实时获取院前急救团队和院内医护人员提交的患者信息，提前准备医疗资源。 3.支持创建院际协作组，可组建本院与外院专家协作群。 4.支持分享功能，患者急救信息可以分享到多个协作组中，为远程会诊提供支持。 |
|  |  | 院前院内预警联动 | 1.支持实时接收院前智能预警信息，院内告知终端会收到声音提醒，医院医护人员可确认并接收预警。并支持延时接收预警。 2.支持院内发起个人呼叫和MDT呼叫功能，通知其他科室医生进行会诊。被呼叫人员会收到语音电话提醒查看并签到。 |
|  |  | 远程会诊系统 | 1.支持院内急诊急救团队与院前急救团队进行实时音视频会诊通话。 2.支持查看远程音视频会诊的呼叫记录。 3.支持暂时退出后再次进入会诊，且支持参会人员输入会诊意见。 4.支持会诊过程中添加新的会诊人员进入线上会诊。 |
|  |  | 急救电子病历系统 | 1.支持录入创伤患者的基本信息、院前急救电子病历信息、门急诊信息、住院信息等。 2.支持查看创伤患者的TI评分、GCS评分和ISS/AIS评分结果和明细。 3.在病历系统中可直观查看患者时间轴，自动归集并展示全流程关键救治节点信息，同时展示国家创伤医学中心要求的 19 项质控指标结果。 |
|  |  | 评分工具 | - 1.提供创伤患者院前使用的TI评分、GCS评分工具。 2.提供院内医生使用的ISS/AIS评分工具，支持多次评估。 3.支持所有评分工具快速点选评分项，将不同分级的评估结果用不同颜色高亮展示。 4.所有创伤评分工具均支持新增、查看、编辑、删除的功能。 |
|  |  | 质控管理系统 | 1.一览展示19项创伤质控指标（《创伤中心医疗质量控制指标（试行）》），统计本院上周或特定时间段的质控指标。 2.针对分钟计算结果类的指标，统计对应的平均值和中位数。 3.支持统计指标与国家创伤医学中心的平均值、本医院所在省份平均值、本医院所在市平均值进行对比，对比结果支持高亮提示。 4.支持将19项质控指标以图片或表格的形式导出。 |
|  |  | 基本周报 | 1.支持展示与统计分析患者上报数据，按规格呈现每周上报数据量及总体质量。 2.▲支持在周报中展示全国排名和省排名。（需投标人或所投产品厂家提供系统功能截图） 3.支持按年、月、周检索时间范围内的周报数据。 4.支持查看历史不同周期周报的变化趋势，趋势图支持放大、下载、图标切换等功能。 |
|  |  | 预警记录 | 1.支持查看历史预警记录、呼叫MDT记录、会诊记录。 2.支持对时效内的预警和历史呼叫记录进行操作；对时效外的呼叫MDT进行补签操作。 3.支持查看历史记录的接听和签到状态。 4.支持填写音视频记录的会诊意见功能。 |

- 维保服务内容

3.1软件部分：

- 定期清理冗余数据，提高数据库响应速度。‌

- 定期更新，修复系统漏洞。

- 定期系统升级，提升系统的稳定性和可靠性。

- 定期进行漏洞扫描，及时修复安全缺陷。

- 加密数据，保护患者隐私及采血数据，符合相关法律法规。

- 快速响应临床科室提出的各类系统优化、升级或新增功能等需求。

3.2 定期巡检与服务报告

- 1.坚持预防为主，通过定期巡检保养，排查潜在故障，延长设备寿命，降低运维成本。

- 2.定期巡检：每月全面巡检1次，每季度深度保养校准，做好记录归档。

- 3.隐患排查：及时发现设备、软件潜在问题，提前处置，做好易损件储备。

- 4.每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

3.4故障响应速度

- 建立快速响应机制，及时处置故障，减少对采血工作的影响。

- 服务时间：提供 7×24小时紧急故障响应服务。

- 响应时限：紧急故障≤15分钟响应，一般故障≤30分钟响应，远程故障即时处理。

- 处置效率：简单故障≤1小时、复杂故障≤4小时解决，重大故障≤8小时修复并提供临时方案。

3.5服务保障

- 提供专业维保服务，配合操作指导与培训，持续优化服务质量。

- 1. 人员支持：定期开展设备操作、日常维护及简单故障排查培训。

- 2. 服务优化：建立反馈机制，优化服务流程，配合设备升级调试。

- 预算与付款

- 4.1 预算金额

- 本项目总预算为8万元/年，报价不得超过该金额。

- 4.2付款方式

- 按年支付，年度维保结束后支付年度维保金额的100%。

- 五、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。