采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； □货物；  ☑服务； □其他：

需求部门 ：  门诊部-采血室

- 项目名称 ：  北院采血室软硬件维保

- 一、项目概述

项目名称： 北院采血室软硬件维保

服务目标：为保障北院采血室相关软硬件设备的正常运行，减少因软硬件故障导致的工作中断。通过专业的维保服务，提升设备的使用寿命和稳定性；通过定期软件优化和更新，保持软件功能的高效性；并对硬件进行预防性维护、保养，降低故障发生率。同时，建立完善的技术支持机制，提供快速的问题诊断与解决能力，确保任何突发状况都能在最短时间内得到处理，从而为医疗工作提供可靠的技术保障。

服务期限：三年

- 服务范围

- 维保清单：

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全自动智能采血管分拣仪 | ELA3000（16通道） | 1台 |
| 全自动采血管智能贴标仪 | ELA1200D（6通道） | 4台 |
| 采血报道机 | ELA800 | 2台 |
| 叫号大屏 | 50寸 | 2台 |
| 采血管打印贴标系统软件 |  | 1套 |
| 采血管智能分拣系统软件 |  | 1套 |

- 维保服务涵盖上述全部设备与软件，但不仅限于本清单所列项目，亦包含该套智能采血设备的所有设备维保内容。

- 维保服务内容

3.1软件部分：

- 定期清理冗余数据，提高数据库响应速度。‌

- 定期更新，修复系统漏洞。

- 定期系统升级，提升系统的稳定性和可靠性。

- 定期进行漏洞扫描，及时修复安全缺陷。

- 加密数据，保护患者隐私及采血数据，符合相关法律法规。

- 在系统原功能的范围内，快速响应临床科室提出的系统优化、升级。新增模块的功能需要根据实际情况更新。

3.2‌硬件部分：

- 免费维修和免费更换原厂配件，确保设备正常运行。

- 定期开展检测与校准工作，确保符合医疗行业标准，以规避安全风险。

3.3 定期巡检与服务报告

- 坚持预防为主，通过定期巡检保养，排查潜在故障，延长设备寿命，降低运维成本。

- 定期巡检：每月全面巡检1次，每季度深度保养校准，做好记录归档。

- 隐患排查：及时发现设备、软件潜在问题，提前处置，做好易损件储备。

- 每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

3.4故障响应速度

- 建立快速响应机制，及时处置故障，减少对采血工作的影响。

- 服务时间：提供 7×24小时紧急故障响应服务。

- 响应时限：紧急故障≤30分钟响应，一般故障≤60分钟响应，远程故障即时处理。

- 处置效率：简单故障≤1小时、复杂故障≤4小时解决，重大故障≤24小时修复并提供临时方案。

3.5服务保障

- 提供专业维保服务，配合操作指导与培训，持续优化服务质量。

- 1. 人员支持：定期开展设备操作、日常维护及简单故障排查培训。

- 2. 服务优化：建立反馈机制，优化服务流程，配合设备升级调试。

- 预算与付款

- 4.1 预算金额

- 本项目总预算为5万元/年，报价不得超过该金额。

- 4.2付款方式

- 按年支付，年度维保结束后支付年度维保金额的100%。

- 五、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。