超高清动态喉镜系统

- 一、主要用途：

耳鼻喉以及声带的普通和动态喉镜检查、耳鼻内镜检查及嗓音分析检测

- 基本需求：

1.设备可进行所有喉镜的检查及治疗，应用覆盖整个耳、鼻咽和喉部，并具有动态功能及功能学，电科学、电子染色诊断功能。

2.超高清动态喉镜及嗓音分析系统:全数字式高清型，支持DVI输出，分辨率可达到1920X1080P

3.动态功能:电子快门频闪,使得声带运动放慢，可在病人发声时检查声带，可看到声带的背面和运动慢动作。

4.喉频谱（即声学技术）

5.电声门诊断功能

6.嗓音分析功能：专业音域测量和矫治软件

- 三、基本配置：

超高清动态喉镜摄像主机、摄像头、医用冷光源、嗓音分析矫治系统、高清监视器、高清图文工作站、电子鼻咽喉镜 、台车

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。