多功能全碳纤维手术床基本需求

- 主要用途：

适用于骨科手术，可与骨科手术机器人协同使用，具备全碳纤维透 X 光台面，成像清晰，满足术中多体位操作，床体承重稳定、调节精准、操作便捷，适配脊柱、创伤、关节等微创骨科手术的影像引导与定位需求。

二、基本配置：

- 需配碳纤维头架，碳纤维下肢牵引复位架，碳纤维骨盆复位架（2代）及其他须配套的设备、附件及耗材。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。