全身应用型高端超声诊断系统（两台）

- 主要用途：

全身应用型彩超主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、妇产、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影等方面的临床诊断工作具备持续升级能力，满足开展新的临床应用需求。

- 基本需求：

- 具备常规的B超成像功能，以及彩色多普勒超声（彩超）和频谱多普勒超声（PW、CW）功能，用于观察组织结构和血流情况。谐波成像：支持谐波成像技术，可提高图像的分辨率和对比度，尤其在腹部、心脏等深部组织检查中效果显著。具备剪切波、声衰减、显微造影高级功能，具备影像存储、图文报告、数据传输等基础功能，支持腹部超声规范报告输出，满足临床日常检查与专科诊疗全流程使用。

三、基本配置：

1、彩超主机、心脏相控阵探头2把、腹部凸阵探头2把 、线阵探头2把 、经阴道腔内探头2把、腔内双平面探头1把、肌骨探头1把。

- 2、最新配置电脑系统两套、超声专业检查椅两把、USP电源两个。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。