妇产应用型超声诊断系统（一台）

- 主要用途：

用于阴道三维、胎儿系统筛查（III级/IV级）、子宫输卵管超声造影、盆底超声评估及生殖医学卵泡监测等诊疗工作。

- 二、基本需求：

超声图像分辨率高、穿透力可调，针对妇科盆腔脏器、胎儿宫内结构、浅表盆底组织成像清晰，具备智能产筛切面自动识别、产科自动测量、胎儿畸形筛查、子宫输卵管造影、盆底超声分析等核心功能；支持妇科超声造影、卵泡监测；探头适配女性生理结构，可满足经腹、经阴道需求，探头具备良好生物相容性与耐消毒特性；具备影像存储、图文报告、数据传输等基础功能，支持产科超声规范报告输出，满足临床日常检查与专科诊疗全流程使用。

三、基本配置：

1、彩超主机、腹部容积探头1把、经阴道容积探头1把、腹部凸阵探头1把、线阵浅表探头1把。

- 2、最新配置电脑系统一套、超声专业检查椅一把、USP电源。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。