心脏应用型超声诊断系统（一台）

- 一、主要用途：

主要用于成人心脏、小儿心脏、血管及腹部等全身应用，尤其擅长负荷超声、心肌造影、三维经食管超声心动图。

二、基本需求：

- 需具备M型、二维（B型）、多普勒超声（包括脉冲波多普勒PW、连续波多普勒CW）等显像模式，以满足对心脏结构、运动及血流的观察需求、彩色多普勒功能、图像高分辨率、高对比度与灰阶范围、低噪声与伪影控制。探头应具有良好的声学性能，高灵敏度、宽频带、低衰减 、定量分析功能、心脏结构测量等功能。具备影像存储、图文报告、数据传输等基础功能，支持心脏超声规范报告输出，满足临床日常检查与专科诊疗全流程使用。

- 基本配置：

- 1、彩超主机、成人心脏相控阵探头1把、小儿心脏相控阵探头1把、 腹部凸阵探头1把、血管线阵探头1把。

- 2、最新配置电脑系统一套、超声专业检查椅一把、USP电源。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。