## Sheet1
上饶市人民医院骨科手术机器人等设备公开咨询目录
项目序号 | 名称 | 使用科室 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 骨科手术机器人 | 骨科 | 1 | 1200 | 需求详见附件
2 | 三维C臂透视机 | 骨科 | 1 | 180 | 需求详见附件
3 | 多功能全碳纤维手术床 | 骨科 | 1 | 110 | 需求详见附件
4 | 关节镜手术设备 | 骨科 | 1 | 120 | 需求详见附件
5 | 高端彩色多普勒超声诊断系统 | 超声医学科 | 4 | 880 | 需求详见附件
6 | 无线多探头胎儿监护系统 | 产科 | 1 | 35 | 适用于产科，用于监护胎心率，宫缩，胎动等应用功能，配无线胎心探头≥10个；无线宫缩压力探头≥10个；支持10个及以上孕妇监护
7 | 产程数据监测与可视化系统 | 产科 | 1 | 49 | 适用于产科，用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据，可以非侵入式判断胎方位，胎先露，宫口扩张，羊水，脐带，评估头盆不称，骨盆内径测量等，产房使用，配凸阵探头≥1个
8 | 网络移动式母亲胎儿多参数监护仪 | 产科 | 1 | 28 | 适用于产科，可监测产妇胎心率、宫缩压力、胎动等，可有效地降低胎死宫内、新生儿窒息、新生儿死亡的发生率；须与院内产科信息管理系统无缝对接，方便医生在产科管理系统上实时查看胎监数据；多参数子机≥6台，与主机无线连接
9 | 医用图像处理器 | 妇科 | 1 | 1.2 | 用于门诊日间手术室免窥器，免麻醉，免夹持，免宫探等特点的阴道内镜检查和诊疗术。含专用的一次性使用电子宫腔成像导管，一次性使用输卵管导管，一次性使用内窥镜用钳子/剪刀等耗材
10 | 全数字B超监视妇产科手术仪 | 妇科 | 1 | 17 | 用于妇科门诊手术，辅助人工流产、清宫、取环等手术过程中实时动态监测、降低手术风险、提高手术成功率，要求配套可嵌入扩阴器的阴道探头1个、负压吸引装置，踏脚板，可用于嵌入超声探头扩阴器等
11 | 高清电子鼻咽喉镜摄像系统 | 耳鼻喉科 | 1 | 90 | 需求详见附件
12 | 眼震电图仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 49 | 满足耳鼻喉科使用，眼震电图（ENG）和甩头试验检查，它们均属于无创、功能性检查，分别从前庭眼反射、半规管耳石等方面客观评价前庭功能状况，可以明确前庭系统有无异常或病损、病损的程度、损伤的侧别、判断该病损属中枢性或周围性，进行定位、定性、量化分析，帮助医生诊断、分析病情演变、判断病程阶段及愈后等，对眩晕类疾病的诊断、鉴别、治疗具有重要价值。
13 | 耳声发射测试仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 28 | 满足耳鼻喉科使用，可用于诊断耳蜗功能，评估耳蜗听力状况。是行人工耳蜗手术的术前必检查设备。
14 | 听觉诱发电位仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 30 | 满足耳鼻喉科使用，可用于诊断听力障碍患者耳蜗和蜗后听神经通路的功能，特别是行人工耳蜗手术的评估和残疾鉴定、听力障碍司法鉴定等。
15 | 听力计 | 耳鼻喉科 | 1 | 12 | 满足耳鼻喉科使用，用于诊断听力损失患者的程度和听力损失的类别。为科学的治疗方案提供依据。
16 | 听力筛查仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 8 | 满足耳鼻喉科使用，用于患者听力筛查