- 2026年度五金类货物供应商采购

- 项目基本信息

- 项目名称：上饶市人民医院2026年度五金及维修配件供应商采购项目

- 采购单位：上饶市人民医院

- 采购方式：公开招标

- 预算总额：30万元/年

  - o常规采购预算：24万元

  - o紧急采购（清单外/定制）预算：6万元

- 项目清单

- （详见附件）

- 技术与质量要求

- 管道配件

- 材质：PPR国标，与院内现有管网100%匹配

- 性能：打压测试无渗漏，耐温、耐压符合国标，使用寿命≥10年

- 电气配件

- 必须具备3C强制性认证，提供证书编号可查

- 额定电压250V，插座16A承载功率≥3520W，标识清晰

- 维修工具

- 材质：CR-V铬钒合金钢

- 硬度：≥50HRC

- 手柄：防滑、耐油、耐磨，正常使用3年内不裂、不变形

- 质保：工具非人为损坏1年内免费换新

- 常规供货要求

- 常备库存：螺丝、插座、管件等常用件，供应商需储备3个月用量

- 常规配送：下单后48小时内送达

- 特殊配件：大口径阀门、定制管件等7个工作日内到货

- 售后服务要求

- 错发/质量问题：24小时内免费补发、退换

- 延误损失：因配件问题导致抢修延误，供应商承担相应损失

- 工具质保：1年内质量问题免费更换，人为损坏除外

- 6.紧急采购（清单外/定制）

- 金额限制：年度累计≤6万元

- 定价原则：不高于同期淘宝、京东市场价。

- 必须适配医院现有设备/设施，经维修组确认后方可采购