## Sheet1
部分医用耗材遴选目录（设备配套耗材）
遴选序号 | 招标名称 | 主要用途 | 配套设备情况 |  |  | 备注1 |  | 备注2
|  |  | 设备名称 | 设备型号 | 设备厂家
1 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | 用于激光传输 | YAG 倍频激光治疗仪 | GreenLight XPS | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司/Boston Scientific Corporation |  |  | 如属于集采品种请忽略
2 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | 用于激光传输 | 半导体激光治疗仪 | LASEMAR1000 | 意大利优福通
3 | 超声高频外科集成系统主机--手柄线 | 与高频手术器械配合使用 | 超声高频外科系统 | GEN11 | 美国强生
4 | 超声骨刀机工作尖 | 用于切骨术、骨整形术等 | 超声骨刀 | US-II/US-II LED | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
5 | 超声骨动力系统-刀头 | 用于骨组织切割和整形等 | 超声骨刀 | XD860A | 江苏水木天蓬科技有限公司
6 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 用于内窥镜下取石或取异物 | 成像控制器 | BS-W-100 | 南微医学科技股份有限公司
7 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 用于胰胆系统中的组织采集 | 成像控制器 | BS-W-100 | 南微医学科技股份有限公司
8 | 一次性胰胆成像导管 | 用于胰胆系统内镜手术过程的诊疗应用提供显像、或提供工作通道 | 成像控制器 | BS-W-100 | 南微医学科技股份有限公司
9 | 压力导丝 | 用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力 | 动脉生理检测仪(FFR) | Quantien | 雅培医疗用品(上海)有限公司
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 与配套设备配合使用 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100GXP | 山东新华医疗
11 | 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 与配套设备配合使用 | 环氧乙烷灭菌器 | GS8-1D | 3M
12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 与配套设备配合使用 | 环氧乙烷灭菌器 | GS8-1D | 3M
13 | 过氧化氢气体等离子灭菌化学指示胶带 | 与配套设备配合使用 | 环氧乙烷灭菌器 | GS8-1D | 3M
14 | 过氧化氢气体等离子体灭菌包装袋卷 | 与配套设备配合使用 | 环氧乙烷灭菌器 | GS8-1D | 3M
15 | 化学指示卡 | 与配套设备配合使用 | 环氧乙烷灭菌器 | GS8-1D | 3M
16 | 治疗激光用石英光纤 | 用于传输激光器产生的能量 | 钬激光 | HANS-H75 | 合肥大族
17 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | 用于激光传输 | 钬激光手术平台 | POWER SWITE 100W | 以色列科医人
18 | 一次性使用可视流产吸引管 | 用于对妊娠早期的胚芽组织进行吸引 | 可视人流机 | KJ-XYX 01 | 杭州康基医疗器械有限公司
19 | 血浆分离器 | 用于分离血液中的血浆等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
20 | 一次性使用体外循环血路 | 用于血浆置换及血浆吸附等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
21 | 一次性使用血液净化滤器 | 用于血液滤过、透析等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
22 | 一次性使用阴道电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物刺激反馈仪 | MLD B4T | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司
23 | 直肠电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物刺激反馈仪 | MLD B4T | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司
24 | 直肠电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物反馈治疗仪 | SA9804 | 南京伟思医疗科技股份有限公司
25 | 一次性使用阴道电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物反馈治疗仪 | SA9804 | 南京伟思医疗科技股份有限公司
26 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热循环等 | 体腔热灌注治疗仪 | BR-TRG-II | 广州宝瑞医疗
27 | 测试卡 | 用于测量全血中的PH值、血气、电解质等 | 血气分析仪 | ABL90 | 上海生科
28 | 血栓去除术导管 | 用于击碎并清除血栓等 | 血栓抽吸控制系统 | 5000A | 波士顿
29 | 血栓去除术装置 | 用于击碎并清除血栓等 | 血栓抽吸控制系统 | 5000A | 波士顿
30 | 血浆置换组件 | 用于治疗性血浆置换、红细胞交换等 | 血细胞分离机 | COM.TEC | 费森尤斯卡比（中国）投资有限公司
31 | 气动植皮刀 | 提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械 | 医用电动取皮刀 | 00-9921-006-00 | 美国捷迈
32 | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | 用于颅内压测量、脑脊液引流等 | 有创颅内压监测仪 | PSO-3000 | SOPHYSA（索菲萨）
33 | 自动腹膜透析用一次性管路 | 用于腹膜透析治疗 | 自动腹膜透析机 | JARI-APD-1A | 江苏杰瑞科技集团有限公司
34 | 自体血回输机耗材 | 含吸管、储血管、自身输血套件等，用于自体血液的收集与处理 | 自体血回收机 | C.A.T.S(9005401) | 费森尤斯卡比股份有限公司
35 | 膜式氧合器 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
36 | 离心泵头 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
37 | 体外循环管道 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
38 | 一次性使用动脉插管 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
39 | 一次性使用静脉插管 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
40 | 胰岛素泵用储药器组件 | 用于胰岛素药物的抽取储存、输注等 | 胰岛素泵 | MTM-A | 微泰医疗器械(杭州)有限公司
41 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 用于胰岛素药物的抽取储存、输注等 | 胰岛素泵 | MTM-A | 微泰医疗器械(杭州)有限公司
42 | 一次性穿刺针 | 用于治疗原发性三叉神经痛 | 神经射频治疗仪 | VATION-50N | 四川锦江
43 | 淋巴细胞亚群6项 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒（含CD45、CD3、CD4、CD8、CD19、CD16、CD56) | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 1、该项目结果要有细胞绝对计数；2、需提供淋巴细胞亚群质控品；3、需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、红细胞裂解液、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头 | 以上抗体或者试剂盒的方法学均为流式细胞法，适用于流式细胞仪
44 | 中性粒细胞CD64感染指数检测（流式法） | 中性粒细胞CD64感染指数检测试剂盒（含CD45、CD14、CD64） | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、红细胞裂解液、10×PBS、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
45 | PD-1检测（流式法） | PD-1检测试剂盒（CD45、CD3、CD4、CD8、CD279（PD-1）） | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 1、需提供质控品；2、需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、红细胞裂解液、10×PBS、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
46 | 调节性T细胞（Treg）检测 | 调节性T细胞（Treg）检测试剂盒（含CD45、CD3、CD4、CD25、CD127) | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 1、该项目结果要有细胞绝对计数；2、需提供质控品；3、需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、红细胞裂解液、流式管、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
47 | 可溶性白介素2受体（sIL-R）检测（流式法） | 可溶性白介素2受体（sIL-2R）检测（流式法）试剂盒 | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
48 | 血小板抗体（膜抗原）检测 | 抗血小板抗体检测试剂盒 | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
49 | 细胞因子7项检测 | 细胞因子联合检测试剂盒 | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 1、需提供细胞因子质控品；2、需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头
50 | 一次性使用心电电板 | 用于子宫肌电图，判断孕妇有无有效宫缩（需适配EHG动态心电监测仪（深圳理邦） |  |  |  | 设备配套耗材
51 | 波纹管 | 手术中传导吸烟（配套北京市亚可康达的高频电刀LEEP使用），波纹管（小）每人1根，波纹管（大）每月至少1根 |  |  |  | 设备配套耗材
52 | 滤芯 | 过滤烟雾里的有害杂质（配套北京市亚可康达的高频电刀LEEP使用），初滤芯每3个月更换1根 ，主滤芯每6个月更换1根 |  |  |  | 设备配套耗材
53 | 一次性压差流量传感器 | 用于配套便携式转运呼吸机使用（科曼EV20A） |  |  |  | 设备配套耗材
54 | 呼末二氧化碳积水杯 | 用于全身麻醉过程中监测呼末二氧化碳，与麻醉机、呼吸机、监护仪的CO²监测模块配套使用 |  |  |  | 设备配套耗材