采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程；□ 货物；  ☑服务； □其他：

需求部门 ：  全院

- 项目名称 ：  智慧病房系统维保服务采购

- 一、项目概述

项目名称：智慧病房系统维保服务采购

服务目标：保障智慧病房相关系统7×24小时稳定运行，避免因系统故障影响临床护理、患者服务等医疗业务正常开展。

服务期限：3年

- 服务范围

- 医院现有软硬件清单：

| 序号 |  | 货物名称 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 智慧病房交互平台软件 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 移动护理信息系统（含护理文书） |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 病情早期评估系统 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 物联网平台软件 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 全闭环输液管理系统(核心产品) |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 生命体征采集系统 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 智能耗材柜软件 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 智能抢救车系统软件 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 病区智能药柜管理系统 软件(核心产品) |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 55 寸触控屏 |  |  | 4 | 台 |
|  |  | 护士手持终端（PDA） |  |  | 20 | 台 |
|  |  | 移动护理推车 |  |  | 8 | 台 |
|  |  | 移动医生查房车 |  |  | 8 | 台 |
|  |  | 物联网中枢 |  |  | 80 | 台 |
|  |  | 输液监测器(核心产品) |  |  | 200 | 个 |
|  |  | 无线充电座 |  |  | 28 | 个 |
|  |  | 适配器箱体 |  |  | 4 | 个 |
|  |  | 生命体征采集一体机 |  |  | 8 | 台 |
|  |  | 智能耗材柜 |  |  | 4 | 台 |
|  |  | 病区智能抢救车(核心产品) |  |  | 4 | 台 |
|  |  | 病区智能药柜管理控制柜 |  |  | 4 | 台 |
| 序号 |  | 招标文件要求部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）全院软件部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.智慧病房交互平台软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病区概览 |  | 病区动态 | 医护人员可以通过病区概览，了解整个病区的整体情况。 系统自动提取，包括查看病区患者动态信息，包括但不限 于住院总人数、新入院、新转入、出院、转出、特/一级、 病危、病重、预手术、手术、欠费、禁食等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护士可以手动修改病区动态。包括但不限于住院总人数、新入院、新转入、出院、转出、特/一级、病危、病重、预手术、手术、欠费、禁食等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 转床动态 | 自动提取转床患者，显示患者从 X 床转到 X 床，多次转床可自动归集 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手术动态 | 自动提取预手术患者和今日手术患者床号。今日手术患者按照手术的顺序排列，显示手术的台号。能够区分出全麻患者和半麻患者。患者手术后返回病房后，显示返回的标记，提示医护人员该患者已经返回。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 病区概览备注 | 护士可以给项目中的患者进行备注，能通过手写或者语音进行编辑（语音需要选配相关硬件）系统根据过期时间自 动删除备忘录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理内容 | 医护人员可以一目了然的看到病区患者护理重点项目，系 统自动提取，包括但不限于绝对卧床、24 小时出入量、测 血压（分频次）、测血糖（分时段）、输氧、气切护理、 病灶冲洗、引流、各类换药、导管等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。支持备注。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 病区概览可以给项目中的患者进行备注，能通过手写或者语音进行编辑（语音需要选配相关硬件） |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理内容备注 | 护士可以给护理内容中的患者进行备注，能通过手写或者 语音进行编辑（语音需要选配相关硬件）系统根据过期时间自动删除备忘录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验检查预约 | 显示病区患者近期检验检查预约情况，包括床号、姓名、检验检查项目、部位、预约日期与时间段、特殊备注等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目类型包括但不限于胃肠镜、空腹/非空腹 B 超、心脏彩超、CT、MR、DR、X 线等。按病区需要配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持对接检验检查预约数据自动排期显示预约情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能够手动增加或者修改检查项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医护排班 | 显示当天各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一 二三线当班医生。按病区需要配置。展示病区当天的管床 信息，支持用户手动维护管床信息，支持以责任组的维度显示管床信息，支持以护士的维度显示管床信息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 显示值班护士的能级，符合护理质控要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可查询历史排班，可导出。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用护理质量管理系统，可将排班表自动导入，自动显示值班护士，管床范围，护士能级等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通知公告 | 显示通知公告、重点注意事项等。支持 pc 端录入，也支持直接在屏幕打字、手写、语音录入（需要选配设备） |  |  |  |
|  |  | 床位列表 |  | 床位卡片 | 患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床 等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、 饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌 倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/ 新转入、出院/转出、预手术、手术、术后 1/2/3 天、缴费 类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持快速分类查询床位患者。病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后 1/2/3 天等。高风险患者按照风险等级排序 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预约查询 | 显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断 |  |  |  |
|  |  |  |  | 类型筛选 | 列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类患者信息。筛选项包括床位类型、患者危重级别、患者类型、风险类型等。 |  |  |  |
|  |  | 手术监控 |  | 今日手术进程 | 显示当前手术患者的基本信息，包括床号、姓名、诊断、手术名称等。支持看板和列表两种样式。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手术排期 | 显示近期手术安排，包括患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生、第一助手等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持手动修改手术间、手术台号。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持按天查询手术排期信息。 |  |  |  |
|  |  | 交班管理 |  | 交班管理概述 | 能够帮助护士快速的生成 SBAR 交接本，以保障护士的交班汇报标准、全面。1、自动汇总应交患者及患者的重要信息， 包括手术、诊断、风险等 2、建立临床知识库，系统能 够根据规则自动提取护理问题，或者由护士选择患者的护理问题 3、对于不同专科的护理问题，对应不同的护理评估和护理措施，护士可选择相关的护理评估和措施进行汇报。 4、支持引用检查、化验、手术、病历等信息 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者标记 | 按交接周期自动统计和显示重点项目人数，包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交班管理 | 自动抓取交接患者的重要信息，减少书写工作量。按交接周期自动显示重点患者交接内容，包括患者标记、床号、姓名、性别、年龄、诊断、护理问题、相关背景介绍、相关评估结果、建议等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生成交接记录本。可以查看历史的交接记录。支持查看任意交接周期的记录内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持通过患者标记（包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术等）筛选患者类型。支持自定义患者标记。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 临床知识库 | 配备临床知识库，可以建立全院的知识库及专科的知识库。能够自己建立新的临床知识库，建立专科护理问题。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交班管理 | 支持查看体征趋势图。 |  |  |  |
|  |  | 护理任务 |  | 体征采集 | 护士可以查看今天需要测量的各个时间点的待测体征。系 统自动生成各时间点的待测体征项（如体温、脉搏、血压、呼吸等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险评估 | 护士可以查看今天需要评估的各个风险评估。系统自动生成当天的各类待评风险（如跌倒/坠床、压疮、自理能力等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。例如：患者评估跌倒高风险后，系统自动生成下一次任务清单，在 24-48小时之内显示，护士再次评估后，如风险等级变更，系统实时更新任务清单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱执行 | 自动生成当天的待执行医嘱类型和数量（如输液、口服药、皮试等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 |  |  |  |
|  |  | 体征事件 |  | 异常体征 | 自动提取并列出各患者最新的异常体征项（如发热、高血压等）、体征值及测量时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 早期评估预警 | 结合病情早期评估机制，展示当前不同风险等级患者床号，及病区整体风险分布情况和风险发展趋势。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持查看预警患者的评估详情。 |  |  |  |
|  |  | 病区质量管控平台 |  | 资源效率数据统计 | 实时显示病区的床位资源使用情况和执业医护人员在岗情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按月显示病区患者出入流量、础统计资源效率数据统计病床使用率、病床周转率、平均住院日、医师日均担负、床护比、护患比、平均护理时数、住院次均费用、住院次均药占比。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础统计 | 基础统计：统计实时在院人数，显示近一周在院人数变化情况；统计实时特级、一级护理人数，显示实时各级护理级别的人数占比；统计实时病危、病重人数，显示实时病危、病重、普通患者的人数占比。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高风险项 | 高风险项：根据病区关注的护理风险类型，显示实时各类风险的高危人数和今日新增的高危人数，显示实时各风险级别的人数占比。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常体征 | 异常体征：显示今日出现异常体征值的患者情况及其早期风险评级，显示实时各风险级别人数占比及近一周的风险趋势。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月统计 | 查对执行：显示所有医嘱及指定医嘱类型（服药、注射、输液、输血）的查对落实情况。 |  |  |  |
|  |  | 平台设置 |  | 医护排班设置 | 设置当天各班次分组的责任护士，以及一二三线当班医生。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通知公告编辑 | 编辑最新的通知公告栏信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查安排编辑 | 支持手动新增、修改、删除检验检查预约记录。 |  |  |  |
|  |  | 交班管理 |  | 交班管理 | 支持设置交接时间点。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持设置病区特色患者标记和护理问题。可以自定义标记和护理问题，可以调整标记的顺序，可以设置标记患者的区域颜色。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自动同步交互平台病区概览的患者标记。交接患者根据标记自动筛选。可以修改要交接的患者，可以修改患者标记，可以修改患者的护理问题。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持通过患者标记筛选患者类型。支持快速搜索患者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持自动生成或手动引用指定信息，包括但不限于新入院/新转入时间、手术信息、风险评估信息、体征、医嘱、病历、检验、检查等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持查看任意交接周期的记录内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持打印病区交班报告表。 |  |  |  |
|  |  | 监护中心 |  | 病人一览 | ①查看当前病区重点关注的各类风险评估患者床号（需对 接评估单或医嘱），比如：手术、防跌倒、防走失、病重、 病危、自杀倾向等② 各风险评估类别对应床号上，标记当 前是否有配置体征监监护设备，有配置监护设备的，显示防护标记 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者信息 | ①显示姓名、床号、护理级别等患者基本信息②患者姓名支持隐私设置 |  |  |  |
|  |  | 输液监控 |  | 实时监控 | 实时显示各床位输液进程，包括余量、滴速、剩余输液时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常预警 | 发生余量过低、滴速过快或过慢等异常情况时，自动预警。 包括：余液量提醒、剩余时间提醒、滴速提醒、低电提醒、10ml 特别提醒、5ml 紧急提醒等 |  |  |  |
|  |  | 药品管理 |  | 全院药品管理 | 实时统计全院药品的种类、数量、储存病区分布、用量排名等。支持查看具体病区的备用药品使用情况，并自动发布来自各个病区设备的动态消息，如低库存、近效期等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 病区药品管理 | 实时统计病区药品的种类和数量，并根据设备区分储存情况。支持筛选查看具体药品名称、规格、供应商、今日已用、今日待取（对接医嘱）、余量等，并自动发布来自设备的动态消息，如低库存、近效期等。 |  |  |  |
|  |  | 风险预警 |  | 风险预警 | 每当有患者病情早期相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。 预警弹框显示患者基本信息（床号、姓名、年龄、性别、 诊断等）、预警时间、总分、各观察项的值和评分、针对性护理措施建议。 |  |  |  |
|  |  | 2.移动护理信息系统（含护理文书） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者信息 管理 |  | 在院患者列表 | 用一览表的方式显示当前病区所有患者的信息，包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、待办事项个数、入院日期、欠 费等基本信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 简要展示护理等级、压疮、坠床/跌倒、疼痛、DVT、自理能力、导管、深静脉血栓等护理风险评分信息，入院诊断、饮食等临床信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据分组筛选并查看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据科室需求，自定义显示患者其他项目的信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者信息查询 | 支持在搜索框输入床号、姓名、住院号等信息来查找患者。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时统计 | 自动统计出当前病区的住院总人数、欠费人数、各个护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数等。具体项目类型 和数量根据病区需求进行配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可显示空床、新入、转入、转出、特级护理、一级护理、二级护理、病重、病危、出院、体征单打印提醒等项目具体床 号，点击床号可直接了解详细信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。 |  |  |  |
|  |  | 医嘱 管理 |  | 原始医嘱查对 | 查看和核对当前病区内在院的任一患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、状态、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、 频次、开立医生、停嘱医生和停嘱时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选医嘱。时间：自行选择起止时间；医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未停、停止、撤销；医嘱类别及医嘱用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、 检验、检查等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 唱对医嘱，便于医嘱的核对。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱补执行 | 对于特殊情况无法通过 PDA 扫码执行医嘱时，支持在 PC 端补执行医嘱。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓶签打印 | 根据医嘱频次、计划执行时间对医嘱进行拆分，可根据医院要求配置统一样式的医嘱瓶签并打印 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 显示任一或多个、全部患者的瓶签信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据不同规则进行筛选和组合打印。医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱等；医嘱内容类别：治疗、护理、手术、检验等；医嘱状态：正常、停止等；用法：输液、口服药、检验、雾化吸入、静脉推注、皮内注射等；打印情况：已打印、未打印等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据自定义的时间段，过滤查看并打印不同时间段的瓶签。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱执行记录 | 用于查看当前病区内在院的任一或多个患者的执行情况，包括患者基本信息、医嘱类型、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、医嘱内容（药物或项目名称）、剂量、规格、用法、频次、开立医生、开立时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。时间：自行选择起止时间；医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；执行状态：未执行、执行中、已执行；医嘱类别、用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱执行回退 | 对于特殊情况误操作执行的医嘱，支持回退；可配置回退权限；默认仅执行人可回退对应医嘱状态。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的用药医嘱执行单，执行单信息包括患者基本信息、医嘱执行日期、医嘱内容（药物或项目名称）、剂量、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、备注信息等。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选用药医嘱执行单。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未执行、执行中、已执行；用法：输液、注射、口服、雾化吸入、泵入类输液等； |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的输血执行单，执行单信息包括患者基本信息、血袋信息、计划时间、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息等。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选输血执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；血袋状态：已回收、未回收。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的检验执行单，执行单信息包括患者基本信息、检验信息、计划时间、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息等。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验执行单 | 根据多种条件筛选检验执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；送检状态：已送检、未送检。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮试执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的皮试执行单，执行单信息包括患者基本信息、医嘱内容、皮试类型、执行护士、执行时间、报告护士、报告时间、审核护士、审核时间、皮试结果、皮试照片。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选皮试执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；可筛选仅看已录入皮试结果的皮试执行单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 收药执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的收药执行单，执行单信息包括患者基本信息、医嘱内容、用法、频次、计划时间、收药状态。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选收药执行单。时间范围，默认当日；药品类型：输液、口服药；收药状态：已收药、未收药。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药配药执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的配药执行单，执行单信息包括患者基本信息、医嘱内容、用法、频次、计划时间、备药/配药节点操作人及操作时间。打印后自动生成打印时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选配药执行单。时间范围，默认当日；长临类别：长期医嘱、临时医嘱；备药/配药状态：待备药、待备药审核、待配药、待配药审核；用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液巡视单 | 查看和打印患者输液过程中护士通过 PDA 端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液药物内容、剂量、滴速、状态、巡视护士、巡视时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选输液巡视单。时间范围，默认当日；长临医嘱类别：长期医嘱、临时医嘱。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血巡视单 | 查看和打印患者输液过程中护士通过 PDA 端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、血袋信息、计划时间、滴速、状态、体征、巡视护士、巡视时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据时间范围筛选输血巡视单，默认当日。 |  |  |  |
|  |  | 体征管理 |  | 体征项配置 | 体征项目根据需要配置，包括但不限于体温、脉搏、呼吸、血压、心率、大便、体重等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 批量录入 | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据智能提醒规则筛选出待测患者，且待测体征项目都有颜色标识，方便快速录入。也可根据护理等级筛选患者。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 从左到右的体征项目可根据需要和录入习惯进行拖动调整，从而改变录入顺序。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点（如 2/6/10/14/18/22），默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据自动同步到 PDA 端的单人采集页面、批量体征录入页面和PC端的患者体温单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体温单 | 根据文书规范进行项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护士可添加专科观察项。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动态显示患者生命体征在相应时段的趋势图。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求（例如，体温只能录入数字）。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持设定单个体征的正常值上下限。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。 |  |  |  |
|  |  | 文书管理 |  | 通用功能 | 根据临床护理文书规范，配置结构化的护理文书。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据各省市/医院不同的护理文书书写要求，配置不同的录入规则。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类护理记录单 | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类护理记录单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入等方式即可快速完成录入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单，手术安全核查表等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持自定义各类护理记录单的名称、表头、列、样式、脚注等信息；支持分科室配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类评估单 | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类评估单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入等方式即可快速完成录入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/ 坠床风险因素评估表、Waterlow 压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar 评分表）、洼田饮水实验、GCS 意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持自定义各类评估单的评估选项、单项评分以及总分计算方式、评估等级等；支持分科室配置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他文书类型 | 支持新建、修改、浏览、打印其他类文书，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入等方式即可快速完成录入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 健康宣教类文书：PICC 置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持自定义配置其他特殊护理文书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 必填项校验 | 可配置文书中必填项目，在保存时提醒漏填的项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据生成 | 编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 临床数据引用 | 支持引用多种数据，包括患者医嘱、体征记录、手术、检验检查报告、临床常用特殊字符等，免页面跳转，实现准确、快捷录入。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 妇幼等特色专科模板引用 | 支持引用自定义的模板用于书写必要的患者情况记录等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 妇幼等特色专科模板维护 | 支持自定义常用专科护理描述语句供文书引用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文书查询 | 可根据住院号或患者姓名精准查询全院范围内任一科室任意患者的文书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文书集成 | 支持将护理文书共享给第三方信息系统调阅。 |  |  |  |
|  |  | 护理计划管理 |  | 知识库维护 | 每条知识包含护理问题名称、描述、预期目标、护理措施等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统自带常用护理计划知识库。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持新建、修改、删除通用型或专科型知识条目。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持快速搜索、定位知识条目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 妇幼等特色专科知识库维护 | 支持建立妇幼等特色专科知识库，可维护对应的护理问题名称、描述、预期目标、护理措施等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定护理计划 | 支持引用知识库内容为本病区患者新建护理计划。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持针对患者情况修改引用的内容或做必要的补充，形成个性化护理计划。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 显示当前患者护理计划列表，包括名称、创建时间、创建者、当前状态、完成或中止时间、完成或中止操作者。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持修改护理计划创建时间和状态变更时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持修改护理计划状态为进行中、完成、中止。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持删除现有护理计划。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印护理计划 | 支持勾选当前患者护理计划列表中的任意一条或多条护理计划，生成护理计划单并打印。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汇总护理计划 | 自动识别并显示当前病区所有具有“进行中”的护理计划的患者床号，供快速查看和管理。 |  |  |  |
|  |  | 智能 提醒 |  | 规则配置 | 配置智能提醒任务清单的生成规则。如新入院患者连续 3 天体温每天 4 次、压疮高危患者每天复评等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 任务清单 | 在任务清单页面，可查看任一天的护理任务情况，包括待执行、已执行、已作废等状态。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在患者详情页面信息栏，可查看该患者当天所有待完成事项及数量。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征测量提醒 | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持自定义体征测量规则，根据特定事件触发自动提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险评估提醒 | 评估批量录入界面，待评表单将以特殊颜色标识，并显示对应的评估日期。 |  |  |  |
|  |  | 护理巡视 管理 |  | 病房巡视 | 配置各级护理病房巡视的执行要求与具体内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看和打印患者住院过程中护士通过 PDA 端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、巡视事项、巡视护士、巡视时间等。 |  |  |  |
|  |  | 临床报告 |  | 检验报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间等。 |  |  |  |
|  |  | 统计报表 |  | 医嘱执行工作量统计 | 可查看/导出全部/任一病区护士的医嘱执行工作量统计情况。（可根据医院实际配置统计项） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各病区可按照实际情况从全院统计项中选取适用病区的统计项查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可通过多种筛选方式查看医嘱工作量统计表。时间范围，默认当日；支持检索护士姓名/工号筛选查询。 |  |  |  |
|  |  | 患者管理 |  | 腕带打印 | 将患者信息生成腕带，绑定腕带打印机后即可打印。具体信息包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、饮食、入院诊断等。可同时打印多人。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 床头卡打印 | 将患者信息生成床头卡，绑定床头卡打印机后即可打印。具体信息包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、饮食、入院诊断等。可同时打印多人。 |  |  |  |
|  |  | 用户管理 |  | 用户权限设置 | 当一个用户有多个病区权限时，可以切换病区进行相关的护理业务操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 当一个用户有多个角色时，如管理员、病区护士、手术室护完全相同，因此可以切换角色以满足不同的工作场景。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密码设置、修改。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当班设置 | 设置当前登录用户所属的护理分组，如 A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |  |  |
|  |  | 系统 管理 |  | 系统时间同步 | 用户登录时间自动与服务器时间同步。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 科室病区设置 | 可添加、删除医院科室、病区。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 登录病区缓存 | 登录时默认为最近登录的病区，可以切换病区。 |  |  |  |
|  |  | PDA 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者 信息 管理 |  | 在院患者 | 用卡片的方式显示当前病区所有患者的信息，包括床号、姓 名、性别、年龄、住院号、待办事项个数、入院日期等基本 信息，护理等级、护理风险评分等护理信息，入院诊断、饮食等临床信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持搜索床号、姓名、住院号等信息来查找患者。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据分组筛选并查看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时统计 | 自动统计出当前病区的住院总人数、特/一级护理人数、病危/病重、手术、当日入院、转入、出院、转出人数等。点击项 目筛选查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。 |  |  |  |
|  |  | 医嘱 管理 |  | 医嘱查询 | 查看所有患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、医嘱内容、计划执行时间、频率、执行情况等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱； 医嘱状态：未停止和已停止。还可按照医嘱的内容，分别查 看输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等医嘱单。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点击某一个医嘱单可进入查看医嘱详情，包括患者信息：护 理等级、药物过敏、饮食等；医嘱信息：医嘱类型、开立医生和时间；医嘱内容：医嘱类型、具体内容、剂量、频次等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时医嘱增加延续显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 输液医嘱执行闭环 |  | 收药核对 | 可对来自静配的输液药品核对并收药。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药扫描 | 可对自配输液药品进行备药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药审核 | 当医院管理中要求双人复核备药，可进行备药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药扫描 | 可对自配输液药品进行配药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药审核 | 当医院管理中要求双人复核配药，可进行配药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应输液医嘱。若执行高危特殊药品时，支持双人核对。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。支持执行双路输液、接瓶、拔针操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液巡视 | 可总览查看病区内所有输液中患者的巡视情况，点击任一患者可查看该患者对应输液医嘱的执行及巡视记录。扫描处于输液中的医嘱条码，可自动跳转至输液巡视界面，自动弹出巡视信息填写框。对于输液中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输液流程，并填写原因。（原因可根据医院常出现的情况维护成选项，供护士快速选择）对于暂停的输液流程，可通过再次扫描医嘱条码恢复执行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的输液医嘱执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 注射医嘱执行闭环 |  | 备药扫描 | 可对自配注射药品进行备药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药审核 | 当医院管理中要求双人复核备药，可进行备药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药扫描 | 可对自配注射药品进行配药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药审核 | 当医院管理中要求双人复核配药，可进行配药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 注射执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应注射医嘱。若执行高危特殊药品时，支持双人核对。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 注射执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的注射医嘱执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 口服药医嘱执行闭环 |  | 收药核对 | 可对来自包药机的分包药品核对并收药。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药扫描 | 可对病区自备的口服药进行备药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药审核 | 当医院管理中要求双人复核备药，可进行备药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用药执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应口服药医嘱。若执行高危特殊药品时，支持双人核对。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 口服药执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的口服药医嘱执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 雾化医嘱执行闭环 |  | 备药扫描 | 可对病区自配雾化药品进行备药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备药审核 | 当医院管理中要求双人复核备药，可进行备药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药扫描 | 可对自配雾化药品进行配药扫描。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配药审核 | 当医院管理中要求双人复核配药，可进行配药药品扫描审核。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 雾化执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应雾化医嘱。若执行高危特殊药品时，支持双人核对。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 雾化执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的雾化医嘱执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 输血医嘱执行闭环 |  | 收取血袋 | 护士或护工到输血科收取血袋，通过扫描血袋条码完成收血操作。若收血过程发现血袋与输血申请单不匹配或出现血袋的异常（外包装破损、血液颜色异常等），可拒绝收血。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血前核对 | 在输血前需双人核对，对血袋信息进行三查十对，核对无误后扫描即可完成输血前核对操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血执行 | 床旁输血执行时，需先扫描查对血袋信息，再扫描患者腕带，双人核对后方可执行。若患者与血袋不匹配时，界面将会有强提示，避免用错血发生输血不良事件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血巡视 | 可总览查看病区内所有输血中患者的巡视情况，点击任一患者可查看该患者对应输血医嘱的执行及巡视记录。扫描处于输血中的血袋条码，可自动跳转至输血巡视界面，自动弹出巡视信息填写框，支持填写滴速及体征信息。对于输血过程 中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输血流程，并填写原因。（原因可根据医院常出现的情况维护成选项，供护士快速选择）对于暂停的输血流程，可通过再次扫描血条条码恢复执行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回收血袋 | 对于输血结束的血袋，提供回收血袋入口，扫描血袋条码后将记录该血袋已进入回收状态； |  |  |  |
|  |  |  |  | 输血执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的输血执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 检验医嘱执行闭环 |  | 开始采集 | 扫描试管条码跳转至标本采集界面，再扫描患者腕带，点击“开始采集”即可。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采集中查询 | 可查看病区内处于采集中状态的所有患者的所有试管。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 结束采集 | 扫描采集中的试管条码跳转至标本采集界面，再扫描患者腕带，点击“结束采集”即可。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 送检 | 查看标本信息和送检情况，并通过扫描送检试管的二维码记录送检信息。在待送检页面，可查看多个患者待送检标本应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间等。 在已送检页面，可查看多个患者已送检标本对应的检验名称，检验次数、采集人和采集时间、送检人和送检时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的检验执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 皮试医嘱执行闭环 |  | 皮试执行 | 扫描皮试医嘱条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应皮试医嘱。支持皮试前对皮试部位拍照留记录。 进行皮试操作时可设置皮试提醒时间，以推送消息通知方式进行提醒；收到提醒后可直接点击通知进入皮试界面进行录入。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮试结果录入 | 扫描皮试执行中的医嘱条码，或从菜单皮试结果录入中，都可进入皮试结果录入界面。支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期。 支持皮试后对皮试部位拍照留 记录。 体温单自动显示皮试结果，免转抄。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮试执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的皮试执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 护理 治疗 执行闭环 |  | 护理治疗执行 | 在护理治疗执行界面扫描患者腕带，出现对应患者待执行护理医嘱，勾选后执行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理治疗执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的护理治疗执行全过程记录。 |  |  |  |
|  |  | 体征管理 |  | 批量采集模式 | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 体征项目根据需要配置，包括但不限于体温、脉搏、呼吸、血压、心率、血氧、大便、体重等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 根据智能提醒规则，可筛选出待测患者，且待测体征项目都有颜色标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期默认当天，可自行切换；可根据需要调整一天的起始时间；时间点按照护理常规要求分为六个整时点（如2/6/10/14/18/22），默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自带体征输入法，键盘数字与选项根据不同体征的特点设计，支持快捷输入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据自动同步到 PDA 端的单人采集页面、PC 端的批量体征录入页面和患者体温单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单人采集模式 | 可扫描患者腕带条码快速切换患者，或在页面点击选择。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 体征项目包括体温（可选是否降温后体温）、脉搏、呼吸、心率、血压、意识、大便等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点（如 2/6/20/14/18/22），默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换，也可设为“临时采集”模式，则按照当前实际时间保存体征数据。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量时数据自动上传，保存后自动同步到 PDA 端的批量体征录入页面、PC 端的批量体征录入页面和患者体温单。 |  |  |  |
|  |  | 文书管理 |  | 各类护理记录单 | 支持新建、修改、浏览、审签各类护理记录单，包括但不限于：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类评估单 | 支持新建、修改、浏览、审签各类评估单，包括但不限于：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow 压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水试验、GCS意思评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他文书类型 | 支持新建、修改、浏览其他类文书，包括但不限于：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书等；健康宣教类文书：PICC 置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据生成 | 编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |  |  |  |
|  |  | 智能提醒 |  | 任务清单 | 在任务清单页面，可查看近三天的待办护理任务情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可选择查看本全科或组的任务清单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征测量提醒 | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险评估提醒 | 患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。 |  |  |  |
|  |  | 护理巡视 |  | 病房巡视 | 可按照护理级别（特级、一级、二级、三级）筛选患者，可过滤“我的患者”。扫描患者腕带或床头卡执行病房巡视，自动记录巡视时间和巡视人。支持录入巡视事项，包括正常、治疗、外出等情况，以及病情相关的基础和专科护理观察等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 以卡片方式显示患者巡视情况，包括患者床号、姓名、护理等级、性别、住院号等基本信息。可显示患者最近一次巡视时间及巡视事项，系统根据患者护理级别，自动计算并显示下次巡视时间，方便护士做好合理的巡视计划。 |  |  |  |
|  |  | 检验检查 |  | 检验报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查报告 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间等。 |  |  |  |
|  |  | 用户管理 |  | 用户权限设置 | 当一个用户有多个病区权限时，可以切换病区进行相关的护理业务操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当班设置 | 设置当前登录用户所属的护理分组，如 A1。选定组别后，在首页床位列表查看”本组患者“时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏幕锁定 | 系统检测到超过设定的时间未操作，退出到登录界面。超时时长可设置。 |  |  |  |
|  |  | 3.病情早期评估系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规则配置 |  | 观察项与计分 要求 | 设置构成患者病情早期评分的各个观察项目及其计分范围。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 参照国际标准，默认观察项包括体温、心率、呼吸、收缩压、意识水平。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 参照国际标准，每个项目对应有 0/1/2/3 四个风险等级评分，每个评分可设置 1-2 个对应的数值范围。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专科可根据需要添加、调整观察项，如血氧饱和度、 尿量、BMI 等，并按照专科患者的病情特点设置每个项目不同风险等级的计分要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每个项目设置后，可设为启用/禁用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 除默认观察项外，其他自定义添加项目均可删除。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险分级 | 提供低危、中危、高危、极高危四种风险等级，可根据需要选用并设置各个级别对应的综合评分范围。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每个风险级别对应一种颜色标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每个风险级别可关联至多 2 个条件，用于定义当患者的观察项总分或单项分处于某一范围时，系统自动触发相应的风险预警。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每个风险级别可设置一个观察项复测间隔（min），用于定义当发生预警后，系统自动间隔一定时长进行复测提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护理措施建议 | 可针对专科患者和不同的风险级别设置若干条护理建议措施，护士收到风险预警的同时可查看提示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警开关 | 用于设置出现风险预警时是否需要在 PC 端弹框提示。 |  |  |  |
|  |  | 风险预警 |  | 风险预警 | 每当有患者病情早期相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分 级进行弹框预警。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预警弹框显示患者基本信息（床号、姓名、年龄、性别、诊断等）、预警时间、总分、各观察项的值和评分、针对性护理措施建议。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警处理 | 护士进行处理确认，系统自动记录处理时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护士选择稍后提醒，系统 5 分钟后再次预警，直至确认处理。 |  |  |  |
|  |  | 预警记录 |  | 预警记录 | 用于查询本病区任意一天的所有患者病情早期预警记录。默认显示当天。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可按照处理状态“全部/已处理/待处理”进行筛选。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 默认显示待处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 记录可显示患者信息（床号、姓名）、预警时间、 处理时间、总分、各个项目的值与得分，得分以相应风险级别的颜色标识区分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 延时确认 | 对于因特殊情况需延时处理的预警，可进入预警记 录页面进行确认，变为已处理状态，则之后该条记录不再重复预警。 |  |  |  |
|  |  | 患者评分 |  | 实时评分 | 支持同步多种数据来源并进行评分，包括蓝牙体征 采集设备、持续心电监测设备、持续非接触式体征 监测设备等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床位列表自动显示患者最新患者病情早期总分及其风险等级。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 患者详情页显示患者各观察项的最新数值、来源、对应的单项评分、总分及其风险等级。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 趋势分析 | 患者详情页显示患者本次入院以来的历次患者病情早期评分记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 记录可显示预警时间、总分、各个项目的值与得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可切换列表和曲线两种样式，清晰了解评分趋势及风险项变化。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可自定义日期区间，或在曲线上通过改变时间滑块的大小和位置来查看。 |  |  |  |
|  |  | PDA 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险预警 |  | 风险预警 | 每当有患者病情早期相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预警弹框显示患者基本信息（床号、姓名、年龄、性别、诊断等）、预警时间、总分、各观察项的值 和评分、针对性护理措施建议。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预警处理 | 护士进行处理确认，系统自动记录处理时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护士选择稍后提醒，系统 5 分钟后再次预警，直至确认处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 复测提醒 | 护士进行处理确认，系统根据复测间隔，到时间自 动弹框提醒复测，显示信息同预警弹框，护理建议语句为复测提示。 |  |  |  |
|  |  | 预警记录 |  | 预警记录 | 用于查询本病区三天内的所有患者病情早期预警 记录。默认显示当天。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可按照处理状态“全部/已处理/待处理”进行筛选。默认显示待处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 记录可显示患者信息（床号、姓名）、预警时间、 处理时间、总分、各个项目的值与得分，得分以相应风险级别的颜色标识区分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 延时确认 | 对于因特殊情况需延时处理的预警，可进入预警记 录页面进行确认，变为已处理状态，则之后该条记录不再重复预警。 |  |  |  |
|  |  | 患者评分 |  | 实时评分 | 床位列表自动显示患者最新患者病情早期总分及其风险等级。 |  |  |  |
|  |  | 4.物联网平台软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 要求 |  | 以蓝牙技术为基础，可对接各类智能医疗设备，一方面可以把体征信息通 过对应接口显示到交互平台屏上；另一方面也可以把数据通过网络传至护 理软件中，从而实现在 PDA 端实时监控体征的数值。各项生理数据的采集和大量数据汇总，便于建立医疗健康大数据，为诊治做出更好的指导。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.全闭环输液管理系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PDA 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输液监测 |  | 单路输液 | 支持单路输液监测，并实时显示输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 连续输液 | 支持 24 小时连续输液并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮重校正 | 系统自动适配皮重，同时支持输液容器皮重手动校正，避免相近规格产生的近似皮重影响监测精度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 附加物校正 | 支持输液过程中的附加物校正，可进行选择和修正，避免因附加物重量影响监测精度，进一步保证输液监测准确性。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮光附加物 | 对接医嘱，可自动适配避光药物的附加物，提高智能化。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动结束输液监控 | 可手动结束当前输液的监控，以响应输液中途停止，或只输半瓶等不需要输液提醒的临床特殊情况。 |  |  |  |
|  |  | 智能提醒 |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于 5%提醒，方便护士及时充电；低电提醒后可继续使用 120 分钟，保证当前输液监测结束。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提醒方式 | 多方式提醒：支持短消息，状态栏显示提醒信息汇总、移动终端震动、UI 闪烁、移动端语音等全方位多方式的异常提醒，满足用户各种需求，真正做到输液全程监控。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 锁屏提醒 | 锁屏界面上以弹出框和震动的方式进行输液提醒，支持手持终端休眠状态依然能接收到系统输液提醒，包括语音提醒和锁屏界面显示提醒信息，如剩余液量过低、滴速异常、物联网中枢离线、监测器低电等提醒。 |  |  |  |
|  |  | 体征采集 |  | 体征采集 | 支持对患者输液期间的生命体征进行采集，包含体温、 血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。（对接 医嘱），体征曲线结合滴速，异常及时提醒，方便及时发现输液不良反应。 |  |  |  |
|  |  | 问题上报 |  | 问题上报 | 支持录入特定床号输液监控系统的异常状态，包括常见问题及输液袋规格，方便技术人员及时定位并解决问题。 |  |  |  |
|  |  | 设备管理 |  | 监测器管理 | 移动端可智能管理所有的输液监测器，扫码快速绑定或解绑，满足更换监测器等输液场景。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据中枢管理 | 支持自动上报数据中枢的在线、离线状态，数据中枢异常自检并主动上报，方便及时排查问题，保证系统稳定性。 |  |  |  |
|  |  | 设置 |  | 锁屏提醒跳转 | 支持 PDA 锁屏休眠时，输液异常提醒如果 PDA 常用输液监控系统，经设置，锁屏界面，系统可直接跳转至输液监控系统应用界面，方便快捷。锁屏提醒并跳转功能支持开关设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应用设置权限管理 | 支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。 |  |  |  |
|  |  | PC 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输液管理 |  | 余液量提醒 | 余液量可多次提醒，且可设置提醒频次，防止用户没有听见错过提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于 5%提醒，方便护士及时充电；低电提醒后可继续使用 120 分钟，保证当前输液监测结束。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特别提醒 | 剩余液量倒计时标尺可设置，当剩余液量低于 15 或 10ml（根据设置）时，在紧急提醒区域单独标尺特别提醒，满足不同地域对剩余液量的个性化要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多路输液监测 | 满足多路输液的输液场景，并实时监测并显示各路输液的剩余液量和滴速，显示在各终端。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 小时连续输液 | 支持 24 小时连续输液，并实时显示剩余液量和滴速，满足特殊病人连续输液的输液场景。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮肤管理 | 输液监控界面显示内容、布局方式、显示风格可个性化设置，床位图标显示个数、患者信息、输液信息显示内容和位置，字号大小，整体监测界面显示风格等，均支持快速设置，高效满足各种用户需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液用药信息显示 | 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液药物信息（需对接 HIS）。输液监控界面显示内容可个性化设置，最低代价高效满足各种用户需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 剩余液量百分比标尺 | 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液剩余液量刻度标尺和剩余百分比。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多客户端监 测 | 输液监测功能，可持续监测并实时更新显示在护士站大电 视、护士站电脑或病区走廊屏，以及护士随身携带的 PDA， 真正做到随时随地展示病区患者输液信息并，并可进行语音播报剩余液量和滴速异常提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 夜间模式 | 输液监控可显示终端支持夜间模式，夜间输液较少的情况下，自动切换屏幕亮度和提醒语音，避免深夜语音或大屏 亮光打扰病人休息，影响护士夜间工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测床位无限制 | 支持输液监测界面显示床位个数和布局的设置，方便根据病区实际床位数灵活配置。输液监测界面可显示的床位数 不限制。 |  |  |  |
|  |  | 统计查询 |  | 输液用药信息查询 | 支持查询全院/各科室的输液用药情况。对应日期段内某种特定药物的使用统计信息或某特定患者对应日期内所有使用过的输液药物的统计信息。可根据科室、床号、住院号、药物名称和日期进行查询。方便用户结合输液药物对患者病情进行分析。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液期间体征信息查询 | 支持查询全院/各科室的患者使用某药物特定时间段内的体征信息，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等，并生成输液体征曲线。输液或关联体征异常及时提醒，方便及时发现输液不良反应。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输液合格率统计查询 | 支持查询全院/各科室对应日期段、时间段内的输液合格率，统计输液总数、滴速过快、过慢的输液袋数，以及滴速正常的比率 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接瓶时间查询 | 支持按病区查询全院/各科室的接瓶信息，如输液总量、接瓶次数和平均接瓶时间等。可根据病区、输液时间段查询。协助护士长统计和规范输液拔针时间，提高护士服务水平，提高患者满意度，促进 PDCA 的正向循环。可按床位查询特定病人的接瓶信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备使用统 计 | 可查询看各科室对应日期内输液监测器的使用总次数、按 启动键的次数和未按启动键的次数统计数据，协助护士长 统计病区设备使用情况，进行规范，促进系统正常运作并发挥最大价值。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提醒准确率 趋势图统计 | 可查询全院/各科室的提醒准确率趋势图，方便科室进行人员安排和工作调控，协助护士长统计病区输液提醒的准确性，及时进行规范，保证系统稳定运作。 |  |  |  |
|  |  | 设备管理 |  | 输液监测器和数据中枢管理 | 支持对病区所有的监测器和数据中枢远程统一管理，可实时了解各设备状态。 |  |  |  |
|  |  | 系统设置 |  | 设备异常自检并上报 | 可监测分析监测器和物联网中枢的设备状态，当设备出现异常时自动上报异常信息，给予提示（对接设备管理系统），方便及时排查问题，保障系统稳定运行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 床位过滤显示 | 支持设置输液监测界面的床位显示范围，可只显示用户管理范围的床位，方便用户聚焦重点关注患者。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 剩余液量倒计时设置 | 剩余液量倒计时标尺，可设置，满足不同地域对剩余液量的个性化要求、标尺显示方式和风格支持自定义设置。 |  |  |  |
|  |  | 6.生命体征采集系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC 端 |  | 体征数据采集 | 支持在生命体征监测仪上采集体温 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持在生命体征监测仪上采集血压 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持在生命体征监测仪上采集血氧和脉率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持手动在移动终端上录入以上常规体征项之外的其他体征项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采集到体征数据后，点击设备上的“保存”按钮，数据被上传到系统（体温单和体征总表） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 同一时间支持多次重采和上传 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持在设备的“回顾”里面选择所有采集数据，批量上传 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征数据自动上传 | 保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征测量数据查看 | 支持根据各种过滤条件查看已经采集的体征测量数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 同一时间点有多个体征测量值的单元格，有角标标记 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征数据修改 | 支持多个体征测量值重新选择并写入体温单 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持修改体征测量数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持手动输入体征数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可通过光标上下左右切换单元格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单元格输入体征值，离开单元格，体征值即被保存 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征采集记录 查看 | 体征总表记录所有设备采集或手动录入的常规体征项（4 小 时和 12 小时制体征）以及其他体征（24 小时制体征），显示采集时间，采集方式等 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据床号查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据患者姓名查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据患者住院号查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据采集日期查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据采集时间点查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持根据采集方式查看体征采集记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 体征采集记录根据床号顺序以采集时间点倒叙排列 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者确认方式 设置 | 可设置移动端患者确认方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持扫描腕带确认患者身份设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持点击患者床号和姓名确认患者身份的设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 同时支持扫描和点击床号姓名确认患者身份的设置 |  |  |  |
|  |  | 移动端 |  | 体征数据查看 | 支持查看特定日期的已测量体征值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持查看特定时间段的已测量体征值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持查看临时采集的体征值 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征数据修改 | 单击体征单元格，输入体征值，离开单元格，当前输入保存到系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征设备绑定 | PDA 扫描设备唯一识别码进行设备绑定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一次绑定永久生效 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扫描新的设备唯一识别码，原绑定的设备被新设备替换 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者确认 | 点击患者列表中患者床号和姓名进行患者确认 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扫描患者腕带进行患者确认 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征数据自动 采集 | 测量患者体征，测量数据即时上传到患者个人体征采集页面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持体温的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持血压的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持血氧和脉率的智能采集，采集后数据实时显示在移动终端，同一时间支持多次重采 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重采后，新的数据覆盖原数据，实时显示在移动终端 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持手动在移动终端上录入以上常规体征项之外的其他体征项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征批量采集 | 在批量体征界面支持批量集中采集病区患者特定体征 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可批量采集的体征项以及显示顺序，可根据医院病区要求进行配置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体征数据自动上传 | 保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络配置 | 配置服务器地址 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置服务器端口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测试连接 |  |  |  |
|  |  |  |  | 病区配置 | 配置当前用户所在的病区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 班次选择 | 配置当前用户所属的班次 |  |  |  |
|  |  | 7.智能耗材柜软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在柜耗材信息查询 |  | 支持查看耗材在柜种类、数量和库存信息，查看效期异常、库存异常的耗材警示，增补/归还至本柜的异常状态耗材，提示位置异常 |  |  |  |  |
|  |  | 关门清点 |  | 柜门关闭自动清点，自动清点时长可根据在柜耗材数量设置；自动生成领取、增补、归还清单；支持异人异柜归还；支持离线领取； |  |  |  |  |
|  |  | 效期设置 |  | 支持最低效期设置，并在首界面显示近效期、过效期提醒 |  |  |  |  |
|  |  | 短信提醒 |  | 支持对低库存，过期耗材进行短信提醒(需医院开放接口) |  |  |  |  |
|  |  | 盘点 |  | 支持查看耗材出入库及在库状态，支持筛选时间、耗材柜、耗材名称；支持盘点统计导出 |  |  |  |  |
|  |  | 远程升级 |  | 支持后台升级，支持手动及自动升级两种方式 |  |  |  |  |
|  |  | 人员权限管理 |  | 支持科室人员分配/绑定/移除人员账号、IC 卡、生物信息（指静脉）； |  |  |  |  |
|  |  | 标签打印 |  | 支持 RFID 标签打印；支持单据导入打印、扫描导入打印、系统唯一码打印三种方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.智能抢救车系统软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安卓端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份验证 |  | 账号登录 | 输入正确的工号及密码完成身份验证，登录系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工卡识别 | 符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡，MIFARES50,S70 |  |  |  |
|  |  | 一键抢救 |  | 一键进入抢救模式 | 按键后≤1s 内进入抢救模式 |  |  |  |
|  |  | 抢救 |  | 抢救过程记录 | 对抢救起始时间、抢救登录者、抢救所使用的药品 可自动生成记录，可追溯抢救中使用药品的名称、剂量以及使用时间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 物品识别 | 抢救过程中使用的物品会在软件界面中提示并记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 语音提示 | 抢救过程中使用的药品将会进行语音播报，给用户二次核对提醒 |  |  |  |
|  |  | 清点 |  | 急救药品层清点 | 1.药品层采用超高频（频率 902-928MHz）RFID 硬件 识别模组与药品超高频（频率 902-928MHz）RFID 标 签识别； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.整层药品完成扫描时间≤0.6 分钟； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.清点界面将显示药品名称、规格、缺少、位置错误、 效期预警、实时/基数、批号效期等药品信息 |  |  |  |
|  |  |  |  | 急救物品层清点 | 1.物品层采用超高频（频率 902-928MHz）RFID 标签 识别技术； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. 整车物品完成扫描扫描时间≤5 分钟； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.急救物品层使用扫描枪进行清点，清点界面将显示物品名称、规格、缺少、效期预警、实时/基数、批 号效期等物品信息 |  |  |  |
|  |  | 一键处理 封车 |  | 急救药品层处理 | 急救药品层采用自动扫描方式进行清点，清点界面将 显示药品名称、规格、缺少、位置错误、效期预警、实时/基数、操作、批号效期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 急救物品层处理 | 急救物品层使用扫描枪进行清点，清点界面将显示物品名称、规格、缺少、效期预警、实时/基数、操作、 批号效期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 处理过期物品 | 可将过期物品信息从抢救车系统中抹去 |  |  |  |
|  |  |  |  | 取出破损物品 | 可将破损物品信息从抢救车系统中抹去 |  |  |  |
|  |  |  |  | 增补 | 使用扫描枪写入增补的药/物品，将药/物品信息（批号、效期等）与抢救车内相应位置进行绑定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性能 | 使用扫描枪写入信息时有特殊的 EPC 编码规则 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外挂设备检查 | 对车外设备检查后录入相应检查项结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 双人封车 | 符合医院管理规范，双人封车 |  |  |  |
|  |  | 日常检查 |  | 检查 | 可解封车体，检查车内药/物的性能状态，对异常药/物品可提前取出处理 |  |  |  |
|  |  | 盘点 |  | 盘点 | 对整车进行盘点，同时主界面可智能显示上次/下次盘点时间 |  |  |  |
|  |  | 交接班 |  | 交接班登录 | 交接班登录支持记录生成，记录中含交接人信息及交接时抢救车状态信息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持在未封车情况下，交接人对车内药物进行双人清点核对后交接 |  |  |  |
|  |  | 设置 |  | 安全性能 | 设置界面需输入密码方可进入 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抢救权限 | 设置抢求权限登录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本信息设置 | 对抢救车所属科室、责任人、盘点时间及药/物效期预警和过期预警进行设置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1F 急救药品层布局设置 | 通过药盒编码对实际的一层药盒布局进行快速设置； |  |  |  |
|  |  |  |  | 1F 急救药品层内药品信息设置 | 对该层各格都可编辑药品名称、规格及基数信息，其中药品名称只需输入拼音首字母即可检索选中，同时可自动匹配相应规格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-5F 物品层布局及信息设置 | 对该层可自定义命名；对层内各格都可编辑物品名称、规格及基数信息，其中药品名称只需输入拼音首字母即可检索选中，同时可自动匹配相应规格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-5F 物品层布局及信息设置 | 支持对层内格子布局进行快速设置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 车外配件设置 | 可选择或编辑车外配件名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查项设置 | 可编辑各配件的检查内容 |  |  |  |
|  |  | 记录本 |  | 交接本查看 | 可查询任意时间的交接班记录，未封车时的药/物品异常记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交接本检查 | 护士长可对交接本进行检查，检查后电子签名留痕 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抢救记录查看 | 可查询任意时间的抢救记录及抢救过程用药/物品记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出库记录查看 | 可查询任意时间药/物品出库记录及操作人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 入库记录查看 | 可查询任意时间药/物品入库记录及操作人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药/物品一览表查看 | 可查看药/物品的摆放规范 |  |  |  |
|  |  |  |  | 盘点记录查看 | 可查看盘点记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药/物品登记表查看 | 可查看药/物品实时库存、效期状况及批号效期详情 |  |  |  |
|  |  | 主界面 |  | 预警查看 | 可实时预警药物品近效期/过期/缺失状态 |  |  |  |
|  |  | 登录登出 |  | 自动登出 | 定时未操作将自动登出系统 |  |  |  |
|  |  | PC端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全院管理 |  | 全院总览 | 实时查看全院抢救车状态 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时库存查看及导出 | 查看/导出科室抢救车的实时库存 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入库记录查看及导出 | 查看/导出科室抢救车的出入库记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药物品一览表查看及打印 | 查看/打印科室抢救车的药物品一览表 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交接记录查看及导出 | 查看/导出科室抢救车的交接记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抢救记录查看 | 查看科室抢救车的抢救记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抢救统计 | 统计科室抢救车的抢救情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子签名 | 护士与责任人可以电子签名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交接统计 | 统计科室抢救车的交接情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常统计 | 统计科室抢救车的异常情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药品字典 | 快速维护抢救车内药品数据 |  |  |  |
|  |  |  |  | 耗材字典 | 快速维护抢救车内耗材数据 |  |  |  |
|  |  | 安卓端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备保养 |  | 设备保养 | 可对除颤仪的性能状态进行检查与记录，并可备注添加更多信息 |  |  |  |
|  |  | 设置 |  | 安全性能 | 设置界面用户可更改个人密码 |  |  |  |
|  |  |  |  | 灭菌物品设置 | 可设置灭菌物品的效期提醒及过期提醒 |  |  |  |
|  |  | 9.病区智能药柜管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 药柜柜机端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主页 |  | 功能列表 | 用户登录后，根据不同权限人（护士、药剂师、管理员）来自动配置功能列表，并在主页上通过一览表来展示。用户可根据主页的功能图标来判断是否有待处理事项，同时提醒待办的数量。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常监控 | 针对不同效期的异常的提示，≤1 个月、1-3 个月、3-6 个月。药品管理员可在异常监控栏中查看效期异常的药品，并通过不同的颜色（红、黄）来区分紧急程度；药剂师、护士及药品管理员均可在异常监控栏中查看库存数量不足或近效期预警的药品，并通过对低于低预警值药品进行警示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时汇总 | 药剂师、护士在实时汇总中可查看当前病区的药品储存种类、异常预警事项、低库存总数及当前药柜不同储存单位的使用情况汇总。 |  |  |  |
|  |  | 设置 |  | 药品管理 | 药剂师或管理人员可通过该页面来完成药品的设置， 包括对该药品进行添加、减少储存位置，取消储存该 药品，对药品储存的基数量及最少库存预警值的设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 储存管理 | 药剂师或管理人员可通过信息详情了解：当前操作的结果或下一步操作的指引信息；储存单位运行异常的原因分析；针对异常效期的提醒显示。 |  |  |  |
|  |  | 登录 |  | 账号登录 | 自动导入 HIS 系统用户工号及密码，无需用户重新建立账号。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指静脉登录 | 用户在录入指静脉信息后可通过指静脉登录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人脸识别登录 | 用户在录入人脸信息后可通过人脸识别登录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工卡登录 | 用户可以使用医院配置的 RFID 工卡登录。 |  |  |  |
|  |  | 取药 |  | 医嘱取药 | 药品出药按照近效期的药品优先出药，来达到减少药品效期过期的效果。同时针对有≤1 个月的药品禁止出药。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时取药 | 在紧急临时取药的情况下，满足近效期药品优先出药，同时支持针对有≤1 个月的药品禁止出药，防止过期药品在患者使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药品下架 | 药剂师可针对快过期的药品进行下架，支持针对效期、效期段、批号或药品名称来对药品进行下架。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 离线取药 | 系统在断网状态下，支持选择所需药品及取药数量，在系统恢复正常后可自动记录在操作记录中，可查看或追溯。 |  |  |  |
|  |  | 补药 |  | 补药 | 药剂师可查看本次登录期间所补药药品的信息及相关记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加药枪 | 药剂师在使用加药枪加药时，只有被激活的储存单位并储存单位的规格与加药枪一致时，加药枪插入后才能进行补药。储存单位药盒在插入加药枪后自动进行补药。如果加药的位置不对或规格不对时，加药枪无法进行加药。 |  |  |  |
|  |  | 销账 |  | 销账 | 护士临时借药后可通过销账将借药记录与后补医嘱进行抵销平账。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常销账 | 护士在取药过程中因异常原因（药品破损等）使药品无对应后补医嘱，可通过异常销账进行平账。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常销账审批 | 药剂师可对护士的异常销账申请进行核对审批。 |  |  |  |
|  |  | 盘点 |  | 开机自检 | 系统关机重启后，自动进行自检。针对异常的储存单位进行自动校正恢复或警示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时库存查看 | 用户可直接查看柜机内所有药品库存状态，含批号效期信息。 |  |  |  |
|  |  | 空瓶回收 |  | 空瓶回收 | 对毒麻精类药品，支持完整空瓶回收的流程，通过双人操作实现对毒麻精类药品的严格管控。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 取空瓶 | 对毒麻精类药品所回收的空瓶，支持药剂师权限回收，实现对毒麻精类药品的严格管控。 |  |  |  |
|  |  | 操作记录 |  | 操作记录 | 管理人员查询记录可保存时间至少为 3 年。 |  |  |  |
|  |  | PC 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 库存信息 |  | 实时总库存 | 药剂师或管理人员在 PC 端可查看整个医院多个药柜 的实时情况，包括药品名、规格、厂商、药品属性、 该药品使用的病区数、药品总数、不同效期段的药品总数、药盒的药品总数及全院总药品总数。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 病区库存 | 护士、药剂师或管理员在 PC 端可查看单个病区（可选择不同的病区）的药品情况（包括药品名称、规格、厂商、药品属性、储存位置、药盒库存数、总数量）实时汇总情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常信息 | 护士、药剂师或管理员在 PC 端可查看单个/全部病区（可选择不同的病区）的异常情况，含近效期、低库存、药盒断电。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基数设置 | 药剂师或管理员在 PC 端可根据科室使用情况来对每个药品的基数及最低库存预警值进行修改。通过设置基数及最低库存预警值来预警药品库存情况。 |  |  |  |
|  |  | 销账 |  | 医嘱销账 | 护士可在任意内网电脑的 PC 端进行医嘱销账。（内容可查看柜机端的医嘱销账） |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常销账 | 护士可根据病区、药品名、申请人、患者住院号、申请时间或异常申请单的状态进行筛选异常销账的内容，可查看既往的异常申请单的详情，包括时间、申请人、审批人、销账的药品、销账的患者信息及异常销账原因。 |  |  |  |
|  |  | 药品计划 |  | 补药计划 | 药剂师可在 PC 端对一个或多个病区进行计划补药，申请补药执行单。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补药执行单 | 药剂师或管理员可以对计划补药药品在 PC 端录入批号/效期/数量信息，下发后可直接同步到柜机端。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下架清单 | 药剂师或管理员在 PC 端能查看需要下架药品在全院药柜的分布情况，批号，效期及数量，用户可根据清单来进行下架 |  |  |  |
|  |  | 报表查询 |  | 操作记录 | 支持在 PC 端查看全院柜机操作的记录。（详情可参考柜机端的操作记录） |  |  |  |
|  |  |  |  | 科室出入库报表 | 药剂师或管理员可远程查看/导出/打印科室入库报表及科室出库报表。用户可通过病区、时间及药品名来进行查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 盘点报表 | 药剂师或管理员可通过 PC 端远程查看/导出/打印定期盘点报表单及盘点盈亏单。用户可通过病区、盘点时间进行查询。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 借药未还报表 | 药剂师或管理员可远程查看/导出/打印借药未还报表，可通过病区、借药时间、借药人、药品名、借药患者进行查询。 |  |  |  |

- 维保服务内容

3.1‌软件系统维护

- 确保软件系统的稳定运行。

- 定期清理冗余数据，提高数据库响应速度。‌

- 定期更新，修复系统漏洞。

- 定期系统升级，提升系统的稳定性和可靠性。

- 定期进行漏洞扫描，及时修复安全缺陷。

- 快速响应临床科室提出系统已有功能使用过程中的问题。

3.2‌硬件维修与更换‌

- 免费更换老化或损坏的屏幕模块、电源、主板等原厂配件，确保设备正常使用。（人为损坏不在维保范围内）

3.3 定期巡检与服务报告

- 质保期内至少每月提供一次免费软硬巡检。

- 巡检内容包括：软硬件升级，设备缓存清理，屏幕是否失灵、声音、呼叫是否正常测试等。

- 每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

3.4故障响应速度

- 服务时间：提供 7×24小时紧急故障响应服务。

- 响应时间：电话响应：接到故障电话≤15分钟响应。

- 到场时间：响应时间 ≤ 8小时。

- 重大故障（软件瘫痪）≤4小时修复。一般软件故障≤ 8小时修复。

- 修复时间：一般设备故障 ≤ 4小时修复。复杂设备故障≤ 8小时更换备用机。

3.5 备品备件

- 投标人应提供备用设备：每年免费提供50个PDA的充电头、充电线和硅胶外套。免费给PDA贴膜，PDA屏幕出现破损时免费更换新屏幕。

3.6 其他

- 投标人需可提供本地化服务。要求为本项目投入1名固定维保人员。

- 每月至少1次来医院巡检或调研系统需求，假如碰到其他系统紧急需要配合的情况，则需来到现场处理。每月至少1次来医院各科临床科室对PDA等设备进行巡检，及时维护、修复出现问题的设备（包括但不限于免费重新贴膜等）。

- 预算与付款

- 4.1 预算金额

- 本项目总预算为19.9万元/年，报价不得超过该金额。

- 4.2付款方式

- 按年支付，年度维保结束后支付年度维保金额的100%。

- 五、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。