## Sheet1
以旧换新射线装置技术服务设备清单
序号 | 射线装置名称 | 类别 | 管电压 | 管电流 | 工作场所 | 预、控评需求 | 环评备案与验收需求
1 | 螺旋CT（256排） | III类 | 140 kV | 1000mA | 医技楼一楼（原影像科医生报告间） | 待预评、待控评 | 已备案
2 | 口腔颌面锥形束计算机层面摄像设备（口腔CT） | III类 | 125 kV | 8mA | 南院2号楼门诊一楼3号机房 | 待预评、待控评 | 已备案
3 | DR数字成像系统 | III类 | 150kV | 1000mA | 南院2号楼门诊1楼2号机房 | 待预评、待控评 | 已备案
4 | 单板DR数字成像系统（移动DR） | III类 | 150kV | 630mA | 南院呼吸与危重症医学科 | 待预评、待控评 | 已备案
5 | 单板DR数字成像系统（口腔） | III类 | 65kV | 8mA | 南院1号楼门诊5楼口腔科 | 待预评、待控评 | 已备案
6 | 全数字化通用型平板血管造影机 | II类 | 125 kV | 1000mA | 北院介入手术室01机房 | 待控评 | 已环评（ 赣环辐射【2020】24号）， 待环评验收