## Sheet1
上饶市人民医院部分医用耗材遴选第二次挂网目录
遴选序号 | 挂网名称 | 挂网功能 | 备注1 | 备注2
1 | 吸引表阀 | 连接负压，用于吸氧或吸痰等 |  | 如属于集采品种请忽略
2 | 血液滤过器 | 用于病人的血液滤过 | 非连续性血液滤过器属于集采范围内耗材，连续性血液滤过器属集采除外内容
3 | 一次性使用血液浓缩器 | 用于滤除血液中多余液体及小分子溶质
4 | 正畸橡皮圈 | 在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙和牵引
5 | 牙探针 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗
6 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 用于消化道内镜插管时作腔道润滑、消除胃内泡沫粘液。
7 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 用于吸取病人呼吸道内的痰液、分泌物等
8 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
9 | 一次性使用拭子 | 供人体自燃腔道如：鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用
10 | 一次性使用微量采血吸管 | 用于人体末梢血的采集、存储
11 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 用于非内窥镜心、胸外科手术中对组织的消融等
12 | 一次性使用线型缝合器 | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口闭合等
13 | 一次性使用小儿肠套叠球囊导管灌肠 | 用于小儿肠套叠水压灌肠复位等
14 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 用于冷却、传输、灌注心脏停博液和氧合血液等
15 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 用于心脏直视手术中，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块等
16 | 一次性体外循环灌注针 | 用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液等
17 | 一次性使用主动脉插管 | 用于心脏手术插入主动脉，建立氧合血液持续输入人体内的通道
18 | 一次性刷套 | 配床刷使用，清理病床用
19 | 床刷 | 清理病床用
20 | 医用冰袋 | 用于物理降温等
21 | 医用导电膏 | 用于除颤仪
22 | 弹簧圈解脱器 | 用于弹簧圈解脱，需与集采品牌对应
23 | 医用橡皮膏 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位
24 | 引流导管 | 经皮插入胆道、肾盂货脓肿，用于引流
25 | 正畸带环 | 供人体牙列正畸用
26 | 注射器 | 用以栓塞颅内动脉瘤及其他如神经血管系统静脉畸形和动静脉瘘，也可用于外周血管系统的动静脉栓塞。（与集采产品强生的可分离弹簧圈配套使用）
27 | 阻隔式压力传导器 | 用于心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用
28 | 口腔器械盒--检查垫 | 440×350mm左右，用于 口腔科检查使用
29 | 除颤仪打印纸 | 7 5 mm X 20 m 、5mmX 20 m等尺寸 （需适配品牌：飞利浦、普美康、迈瑞）
30 | 胎心监护仪打印纸 | 152 mm X 90 m等尺寸（需适配品牌：理邦、飞利浦）
31 | 心电图机打印纸 | 110mm宽，80mm宽、210mm*140mm等尺寸（需适配品牌：飞利浦、宝莱特）
32 | 心电图吸球 | 用于心电图检查
33 | 一次性使用右心吸引头 | 用于心脏体外循环手术，配套体外循环管道，将胸腔和周围组织的出血和渗血吸引到贮血器中。
34 | 吸嘴 | 用于做交叉配血，血型鉴定，不规则抗筛实验加样用。
35 | 移液器 | 用于试管法交叉配血，血型鉴定，不规则抗筛实验加样用。
36 | 弹力绷带帽 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用
37 | 集气卡 | 用于幽门螺旋杆菌检测
38 | 一次性使用电动管型吻合器 | 用于腔镜、开腹手术
39 | 丁字开口器保护套 | 避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害
40 | 树脂碳带 | 热转印打印，打印字迹耐摩擦、耐腐蚀、不易褪色
41 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 可扭转，用于常规血管内使用，便于选择性放置诊断导管货治疗导管等
42 | 导丝 | 用于外周在诊断或介入手术中放置和更换导管等
43 | 旋磨用导引导丝 | 冠脉旋磨导丝，供独立推进和转向 | 配合波士顿科学公司冠状动脉旋磨仪使用，设备未超出使用期
44 | 球囊扩张导管 | 用于对食道狭窄部位进行扩张等
45 | 球囊扩张导管 | 用于消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用等
46 | 氩气电极 | 用于高频手术中对血管、组织进行止血 | 配合爱尔博氩气刀工作站（VI0300D）使用，设备未超出使用期
47 | 一次性使用荷包缝合针 | 用于人体消化道组织的缝合
48 | 一次性使用活体取样钳 | 用于内窥镜下消化道活组织取样
49 | 一次性使用无菌内镜注射管 | 通过内镜钳道进入消化道、呼吸道等人体自然腔道，进行液体输送、灌洗、喷射操作等
50 | 三腔双囊胃管 | 用于从病人胃内抽出液体或止血用。
51 | 一次性使用吸液袋 | 神经阻滞麻醉及动静脉穿刺置管B超引导行无菌操作
52 | 宫腔电切镜及附件 | 宫腔镜手术使用，配合史托斯宫腔镜用（可复消）