## Sheet1
部分医用耗材遴选第二次挂网目录（设备配套耗材）
遴选序号（原报名序号） | 招标名称 | 主要用途 | 配套设备情况 |  |  | 备注1 |  | 备注2
|  |  | 设备名称 | 设备型号 | 设备厂家
3 | 超声高频外科集成系统主机--手柄线 | 与高频手术器械配合使用 | 超声高频外科系统 | GEN11 | 美国强生 |  |  | 如属于集采品种请忽略
4 | 超声骨刀机工作尖 | 用于切骨术、骨整形术等 | 超声骨刀 | US-II/US-II LED | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
5 | 超声骨动力系统-刀头 | 用于骨组织切割和整形等 | 超声骨刀 | XD860A | 江苏水木天蓬科技有限公司
8 | 一次性胰胆成像导管 | 用于胰胆系统内镜手术过程的诊疗应用提供显像、或提供工作通道 | 成像控制器 | BS-W-100 | 南微医学科技股份有限公司
9 | 压力导丝 | 用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力 | 动脉生理检测仪(FFR) | Quantien | 雅培医疗用品(上海)有限公司
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 与配套设备配合使用 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100GXP | 山东新华医疗
11 | 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 与配套设备配合使用 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | STERRAD 100S | 强生
16 | 治疗激光用石英光纤 | 用于传输激光器产生的能量 | 钬激光 | HANS-H75 | 合肥大族
18 | 一次性使用可视流产吸引管 | 用于对妊娠早期的胚芽组织进行吸引 | 可视人流机 | KJ-XYX 01 | 杭州康基医疗器械有限公司
19 | 血浆分离器 | 用于分离血液中的血浆等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
20 | 一次性使用体外循环血路 | 用于血浆置换及血浆吸附等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
21 | 一次性使用血液净化滤器 | 用于血液滤过、透析等 | 连续性血液净化系统(床旁) | 7106505 | 德国贝朗
22 | 一次性使用阴道电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物刺激反馈仪 | MLD B4T | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司
23 | 直肠电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物刺激反馈仪 | MLD B4T | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司
24 | 直肠电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物反馈治疗仪 | SA9804 | 南京伟思医疗科技股份有限公司
25 | 一次性使用阴道电极 | 用于传递电刺激电流或肌电信号 | 生物反馈治疗仪 | SA9804 | 南京伟思医疗科技股份有限公司
26 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热循环等 | 体腔热灌注治疗仪 | BR-TRG-II | 广州宝瑞医疗
28 | 血栓去除术导管 | 用于击碎并清除血栓等 | 血栓抽吸控制系统 | 5000A | 波士顿
29 | 血栓去除术装置 | 用于击碎并清除血栓等 | 血栓抽吸控制系统 | 5000A | 波士顿
31 | 气动植皮刀 | 提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械 | 医用电动取皮刀 | 00-9921-006-00 | 美国捷迈
32 | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | 用于颅内压测量、脑脊液引流等 | 有创颅内压监测仪 | PSO-3000 | SOPHYSA（索菲萨）
33 | 自动腹膜透析用一次性管路 | 用于腹膜透析治疗 | 自动腹膜透析机 | JARI-APD-1A | 江苏杰瑞科技集团有限公司
34 | 自体血回输机耗材 | 含吸管、储血管、自身输血套件等，用于自体血液的收集与处理 | 自体血回收机 | C.A.T.S(9005401) | 费森尤斯卡比股份有限公司
35 | 膜式氧合器 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
36 | 离心泵头 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
37 | 体外循环管道 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
38 | 一次性使用动脉插管 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
39 | 一次性使用静脉插管 | 用于ECMO | 人工心肺系统 | S5.3TSCP/SCPC | 法国sorin
40 | 胰岛素泵用储药器组件 | 用于胰岛素药物的抽取储存、输注等 | 胰岛素泵 | MTM-A | 微泰医疗器械(杭州)有限公司
41 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 用于胰岛素药物的抽取储存、输注等 | 胰岛素泵 | MTM-A | 微泰医疗器械(杭州)有限公司
42 | 一次性穿刺针 | 用于治疗原发性三叉神经痛 | 神经射频治疗仪 | VATION-50N | 四川锦江
47 | 可溶性白介素2受体（sIL-R）检测（流式法） | 可溶性白介素2受体（sIL-2R）检测（流式法）试剂盒 | 流式细胞仪 | BD FACSCanto | BD | 需提供BD关机液、BD鞘液、BD清洗液、流式管、10ul吸头、200ul吸头、1000 ul吸头 | 以上抗体或者试剂盒的方法学均为流式细胞法，适用于流式细胞仪
50 | 一次性使用心电电板 | 用于子宫肌电图，判断孕妇有无有效宫缩（需适配EHG动态心电监测仪（深圳理邦） |  |  |  | 设备配套耗材
51 | 波纹管 | 手术中传导吸烟（配套北京市亚可康达的高频电刀LEEP使用），波纹管（小）每人1根，波纹管（大）每月至少1根 |  |  |  | 设备配套耗材
52 | 滤芯 | 过滤烟雾里的有害杂质（配套北京市亚可康达的高频电刀LEEP使用），初滤芯每3个月更换1根 ，主滤芯每6个月更换1根 |  |  |  | 设备配套耗材
53 | 一次性压差流量传感器 | 用于配套便携式转运呼吸机使用（科曼EV20A） |  |  |  | 设备配套耗材
54 | 呼末二氧化碳积水杯 | 用于全身麻醉过程中监测呼末二氧化碳，与麻醉机、呼吸机、监护仪的CO²监测模块配套使用 |  |  |  | 设备配套耗材