## Sheet1
上饶市人民医院医用钬激光治疗机等设备公开咨询目录
项目序号 | 名称 | 使用科室 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 前列腺粉碎刨削系统 | 泌尿外科 | 1 | 30 | 前列腺粉碎刨削系统，适用于泌尿外科，主要用于对剜除下来的前列腺组织进行机械粉碎并抽吸出体外，要求具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示及调节等功能，可通过屏幕进行转速设置、运行模式的设置、活动手柄选择、泵启停及流量调节等操作
2 | 激光粉碎镜 | 泌尿外科 | 1 | 20 | 激光粉碎镜，适用于泌尿外科，用于前列腺激光剜除术中提供视野、操作通道和操作器械。视向角30度，直径4mm，配被动式操作器，接插连接，含锁止器；配内外鞘，可连续灌注。
3 | 自动结石分析仪 | 泌尿外科 | 1 | 49 | 自动结石分析仪，适用于泌尿外科，基本功能如下：1.可以自动分析人体各种结石成分，包括泌尿系结石、胆结石、药物结石、伪结石等。2、可根据结石成分自动提供规范的个体化预防建议3、可根据结石成分自动提示相应的结石药物治疗参考，包括溶石疗法、防石疗法和排石疗法。
4 | 医用钬激光治疗机 | 泌尿外科 | 1 | 49 | 医用钬激光治疗机，适用于泌尿外科，主要用于治疗良性前列腺增生和膀胱肿瘤，肾盂肿瘤剜除切汽化等，泌尿系结石的碎石等。对肾结石、输尿管结石、膀胱结石碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固，前列腺剜除，汽化等，一机多用。
5 | 等离子双极电切电凝系统 | 泌尿外科 | 1 | 35 | 等离子双极电切电凝系统，适用于泌尿外科，具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔镜手术。要求配套电切内窥镜、内窥镜、专用双极电极等。
6 | 红外红光治疗仪（神经血管治疗仪） | 内分泌科 | 1 | 8 | 红外红光治疗仪（神经血管治疗仪），适用于内分泌科，对提高糖尿病患者下肢供血，改善神经营养，减轻患者症状有明显作用
7 | 人体成分分析仪 | 内分泌科 | 1 | 26 | 体重管理中心建设需求，人体成分分析仪，适用于内分泌科，可通过生物电阻抗技术测量体脂率、肌肉量、内脏脂肪等指标，由仪器成分仪、管理软件与数据分析系统构成；技术数据需包含：1.人体成分分析 2.肌肉脂肪分析3.肥胖分析4.节段肌肉分析5.细胞外水分比率6.健康评分7.内脏脂肪面积8.节段体脂肪分析9.体重控制10.研究项目11.结果解析12.生物电阻抗 等
8 | 经皮氧分压监测仪 | 内分泌科 | 1 | 8 | 经皮氧分压监测仪，适用于内分泌科，对糖尿病足风险评估、创面愈合能力判断的科学化和精准化，是一种无创、实时、连续监测局部组织氧分压。有利于糖尿病足的诊断与治疗。
9 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 内分泌科 | 1 | 13 | 便携式肌电图诱发电位仪，适用于内分泌科，可用于糖尿病周围神经损伤的筛查、鉴别和诊断，可检测神经损伤程度。
10 | 持续皮下胰岛素输注系统（胰岛素泵） | 内分泌科 | 2 | 7 | 持续皮下胰岛素输注系统（胰岛素泵），适用于内分泌科，持续向体内输送胰岛素，模拟人体自身胰岛素分泌模式，适用于高血糖状态、1型糖尿病、危重症患者使用。配合免费泵管理软件，开展全院泵远程管理，自动上传数据，即可实时监控全院胰岛素泵工作状态，需提供配套耗材，一次性胰岛素泵用贮药器和输注器。
11 | 低频超声综合治疗 | 普外科 | 1 | 25 | 低频超声综合治疗，适用于普外科，低频电刺激模式：通过体表及腔道，对神经及肌肉进行电刺激和肌肉疼痛，辅助治疗腹直肌修复，改善盆底肌功能；超声模式：通过机械振动产生热效应和非热效应，刺激细胞代谢，促进组织修复与软化，软化疤痕组织；技术要求：1.触屏操作屏，治疗功能和部位直接人体图示，使用方便；2.支持双通道不同部位治疗，不同治疗模式可选；3.治疗超声头防水设计，具有超温保护设计；4治疗模式：低频超声综合治疗模式。需配套：主机、台车、电源适配器、标准电刺激导联线、手持式电超声治疗导子、理疗电极片、阴道电极、控制器、超声耦合贴片等
12 | 脉冲磁疗刺激仪 | 普外科 | 1 | 45 | 脉冲磁疗刺激仪，适用于普外科，用于腹部塑性、臀部塑性、腹直肌分离改善，适用于身体塑性、双通道主机、刺激线圈最大磁感应强度>1T，刺激强度可调0·100%、液体冷却系统、内置腹部和臀部治疗方案
13 | 掌上超声 | 普外科 | 1 | 6 | 掌上超声，适用于普外科，用于血管外科各种疑难入路的穿刺、大隐静脉日间手术的评估局部麻醉及平时查房时对病人的简单复查
14 | 神经心理认知测评训练系统 | 神经内科 | 1 | 26 | 神经心理认知测评训练系统，适用于神经内科，主要用于认知功能筛查、康复训练及多领域支持。其核心功能包括通过标准化测试评估记忆力、注意力、语言等认知能力，辅助诊断阿尔茨海默病、脑损伤等；基于评估结果定制个性化训练方案，动态调整难度以提升康复效果；系统通过数据追踪和阶段性评估，支持精准干预，助力用户改善认知功能。