上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造需求

一、项目概述
项目名称：上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造。
预期目标：保障宿舍区全天供水正常，避免因设备故障影宿舍区用水。
2、 项目实施基本清单
	序号
	名称
	型号
	数量

	1.
	泵房加固
	
	1项

	2.
	不锈钢水箱顶密封
	
	1项

	3.
	市政水箱切换控制器
	
	1套

	4.
	旧设备拆除
	
	1项

	5.
	泵房管路改装
	
	1项

	6.
	不锈钢多级泵
	
	2台

	7.
	变频控制柜
	
	1台

	8.
	水泵不锈钢管路阀门
	
	1套

	9.
	电磁阀
	DN50
	1只

	10.
	电动阀
	DN100
	1台

	11.
	水箱消毒器
	
	1台

	12.
	电线电缆
	
	1项

	13.
	设备安装调试
	
	1项


（该清单为基本改造方案，参与征集的供应商可前往施工地点实地踏勘，补充详细的具体施工内容或对方案进行调整，最终采纳的方案将作为后续本项目的招标内容）
注：1.泵房部分墙板及顶板塌陷，有漏雨情况，需加固。                2.泵房原有不锈钢水箱保留做儿科大楼备用水源，对损坏的阀门等进行更换，水箱顶部不密封，有杂物及雨水掉入水箱内，需密封并增加一套水箱消毒杀菌器和市政水箱供水定时切换系统。              3.增加一套恒压供水设备，并可在户表管道改造更换时避免长时间停水。     
4. 供货单位需配合水司完成改造及管网碰接工作。
3、 维保内容
1、 定期对设备进行巡检，如有问题及时上报；
2、 因居民用水涉及民生，投标人需提供本地化服务，设备发生故障造成停水时，1小时内响应，2小时内到场处置；
3、 质保期两年，质保期内非人为损坏的均由供货单位承担，质保期外提供无偿技术服务。
四、预算与付款
[bookmark: _GoBack]1、项目预算：本项目总预算为140000元。
2、付款方式：合同签订15日内支付50%预付款，工程验收合格供水正常支付50%项目尾款。
五、项目工期
一个月。
