## Sheet1
上饶市人民医院病理科一代测序仪等设备公开咨询目录
项目序号 | 名称 | 使用科室 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 一代测序仪 | 病理科 | 1 | 150 | 具体需求详见附件
2 | 二代测序仪 | 病理科 | 1 | 150 | 具体需求详见附件
3 | 全自动特殊染色机 | 病理科 | 1 | 25 | 全自动特殊染色机，用于病理科日常多个特殊染色，自动化、标准化染色；1、浸染法，试剂缸容量80ml/缸，小试剂缸容易减少染色试剂的浪费；2、站点数30ml个。3、加站点数3个，卸载点3个，最多可装载3架，每架1-4片；4、不少于20套染色程序，同时可执行多套程序，每个程序最多50个步骤。
4 | 全自动双系统脱水机 | 病理科 | 1 | 25 | 全自动双系统脱水机，适用于病理科，快速组织脱水，1，可进行当天组织快速脱水，实现当天诊断 2，可处理10mm以内任意厚度样本
5 | 全自动核酸提取和自动化建库仪 | 病理科 | 1 | 40 | 用于对各类样本进行DNA/RNA在高质量提取纯化，及测序前在自动化建库实验。主要技术指标：温度控制模块控制范围4°-90℃。 移液范围：1-200ul. 需配备紫外灯、层流罩、空气洁净系统ISO5级。 平台开放，可拓展性强，支持第三方及定制化应用开发。
6 | 超声打断仪 | 病理科 | 1 | 35 | 二代测序样本制备中DNA打断，主要技术指标：使用一次性密封样本管，有水位提示功能，样本中无需额外插入超声探头。
7 | 毛细管电泳仪 | 病理科 | 1 | 30 | 用于检查DNA片段和浓度，主要技术指标：最低样本需求≤1ul 灵敏度≤1pg/ul 分析时间：≤1分钟/样本
8 | PCR扩增仪 | 病理科 | 4 | 24 | 用于核酸样本扩增
9 | 生物安全柜 | 病理科 | 4 | 14 | PCR实验室有毒气体和气溶胶在防护。
10 | 单道移液器（套） | 病理科 | 5 | 10 | 试剂分装配置，0.1-2ul,0.5-10ul,2-20ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul
11 | 荧光定量仪 | 病理科 | 2 | 10 | 核酸定量检测
12 | 浓缩仪 | 病理科 | 1 | 8 | 样本处理，真空浓缩
13 | 冷藏冷冻冰箱 | 病理科 | 5 | 5 | 试剂和样本存放
14 | 旋涡震荡器 | 病理科 | 5 | 5 | 实验室辅助设备
15 | 冷冻离心机 | 病理科 | 2 | 4 | 血液样本离心处理
16 | 恒温水浴锅 | 病理科 | 3 | 3 | 实验样本提取过程中使用
17 | 恒温混匀仪 | 病理科 | 3 | 3 | 样本混匀用
18 | 八道移液器（套） | 病理科 | 2 | 3 | 试剂分装操作用，1-10ul,5-50ul,20-200ul
19 | 垂直混匀仪 | 病理科 | 2 | 2 | 测序前处理，杂交捕获不间断混匀
20 | 96孔磁力架 | 病理科 | 2 | 2 | 文库纯化使用
21 | 磁力架 | 病理科 | 2 | 2 | 文库纯化使用
22 | 医用离心机 | 病理科 | 2 | 2 | 样本离心处理
23 | 超净工作台 | 病理科 | 1 | 1.5 | PCR实验室试剂准备操作台
24 | 不间断电源 | 病理科 | 1 | 1.5 | 为精密仪器提供不间断供电
25 | 移动紫外车 | 病理科 | 6 | 3 | PCR实验室局部消杀灭菌
26 | 革兰抗酸染色机 | 检验科 | 1 | 15 | 革兰抗酸染色机，革兰式染色、抗酸染色，适用于检验科，革兰氏染色，抗酸染色，、革兰氏染色，抗酸染色一体机；2、染片量大于15片，1-15片自由选择染片数量；3、注液离心染色方式，无需更换染液直接切换程序即可实现革兰、抗酸染色；4、工作时带离心干燥功能；5、抗酸试剂可提供三种方法学即抗酸冷染法、抗酸萋尼氏法、抗酸荧光金胺O法且均为上机染机染液；6、仪器内部自带加热系统，染液温度大于45度，满足抗酸萋尼氏法上机染色。