[bookmark: _GoBack]分体空调
	[bookmark: _Hlk243061862]序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	定频压缩机
	谷轮
	1.5HP
	1
	台
	950

	2
	定频压缩机
	谷轮
	2HP
	1
	台
	1220

	3
	定频压缩机
	谷轮
	3HP
	1
	台
	2350

	4
	定频压缩机
	谷轮
	5HP
	1
	台
	2920

	5
	变频压缩机
	谷轮
	1.5HP
	1
	台
	1080

	6
	变频压缩机
	谷轮
	2HP
	1
	台
	1489

	7
	变频压缩机
	谷轮
	3HP
	1
	台
	2650

	8
	变频压缩机
	谷轮
	5HP
	1
	台
	3160

	9
	外机主板
	美的、海尔、格力
	1~2HP
	1
	块
	586

	10
	外机主板
	美的、海尔、格力
	3HP
	1
	块
	675

	11
	外机主板
	美的、海尔、格力
	5HP
	1
	块
	885

	12
	内机主板
	美的、海尔、格力
	1~2HP
	1
	块
	560

	13
	内机主板
	美的、海尔、格力
	3~5HP
	1
	块
	786

	14
	外机风扇
	美的、海尔、格力
	1~5HP
	1
	套
	1225

	15
	内机风扇
	美的、海尔、格力
	1~2HP
	1
	套
	620

	16
	内机风扇
	美的、海尔、格力
	3~5HP
	1
	套
	956

	17
	四通阀
	美的、海尔、格力
	1~2HP
	1
	只
	597

	18
	四通阀
	美的、海尔、格力
	3~5HP
	1
	只
	895

	19
	铜管
	
	1~2HP
	1
	米
	100

	20
	铜管
	
	3~5HP
	1
	米
	120

	21
	移机（含冷媒补充）
	
	1~2HP
	1
	台
	600

	22
	移机（含冷媒补充）
	
	3~5HP
	1
	台
	700

	23
	冷媒
	巨化
	R22
	1
	瓶
	1250

	24
	冷媒
	巨化
	R32
	1
	瓶
	1100

	25
	冷媒
	巨化
	R410A
	1
	瓶
	980

	约克中央空调

	序号
	名称
	
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	冷凝风机电机
	富利华
	YSF-2200-6E
	1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]只
	3200

	2
	温度传感器
	约克
	025-40334-000
	1
	只
	2000

	3
	油压传感器
	约克
	025-45506-000
	1
	只
	2400

	4
	高压传感器
	约克
	025-45506-101
	1
	只
	2400

	5
	低压传感器
	约克
	025-45506-000
	1
	只
	2400

	6
	油位开关
	约克
	024W30901-101
	1
	只
	3560

	7
	内置马达保护器
	约克
	INT69
	1
	块
	3214

	8
	外置马达保护器
	约克
	024W31517-007
	1
	块
	3762

	9
	主板MBD-011
	约克
	025W43786-645
	1
	块
	5045

	10
	显示器
	约克
	025W43786-646
	1
	块
	5127

	11
	控制板MBD-013
	约克
	025W43786-549
	1
	块
	7070

	12
	继电器板DRV-006A
	约克
	025W43786-550
	1
	块
	1115

	13
	电子膨胀阀驱动板
	约克
	024W33786-000
	1
	块
	1278

	14
	供液电磁阀线圈
	约克
	025W45507-101
	1
	只
	735

	15
	电子膨胀阀
	丹佛斯
	034G2602
	1
	只
	15200

	16
	主电源控制器
	ABB
	400A
	1
	只
	8650

	17
	接触器
	ABB
	AX205
	1
	只
	2751

	18
	接触器
	ABB
	AX115
	1
	只
	2125

	19
	油加热器
	约克
	025W48737-004
	1
	套
	3765

	20
	冷冻润滑油
	汉钟
	HBR-B08(汉钟)
	1
	桶
	3500

	21
	油过滤器
	约克
	026-46249-000
	1
	只
	825

	22
	压缩机大修
	约克
	更换内置安全阀含冷媒、冷冻油等
	1
	台
	75600

	23
	压缩机大修
	约克
	更换压缩机轴承含冷媒、冷冻油等
	1
	台
	86500

	24
	更换水泵轴承
	NSK
	11KW
	1
	台
	2600

	25
	更换水泵
	威尔
	11KW
	1
	套
	11000

	26
	冷媒
	巨化
	R134a
	1
	瓶
	1260

	锅炉配件

	序号
	名称
	
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	点火棒
	[bookmark: OLE_LINK5]创良
	BG300
	1
	只
	1210

	2
	点火开关
	创良
	RMG88.62C2
	1
	只
	5000

	4
	风压控制器
	创良
	DG50U-5
	1
	只
	620

	5
	控制主板
	创良
	RUNTECH
	1
	块
	3856

	6
	操作屏
	创良
	BT-GLKZ-3X
	1
	块
	1752

	9
	管道电动阀
	创良
	AFR-50
	1
	只
	7563

	10
	风门电机控制器
	丹佛斯
	MIURA
	1
	只
	3941

	其它
	

	序号
	名称
	
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	手术室电动门无刷电机
	
	
	1
	套
	1950

	2
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]手术室新风机组控制器
	
	SIMATLC-S7-200
	1
	套
	9600

	3
	手术室新风机组内置马达
	
	
	1
	套
	7960




