序号3

便携式彩色多普勒超声系统

- 主要用途：                                                  1、超声引导下神经阻滞                                           2、超声引导下血管穿刺及置管                                               3、围术期血流动力学监测                                                4、胸外及心脏换瓣等术中经食道超声血流动力学监测                           5、围术期胃内容物评估                                                   6、围术期肺超声监测

- 主要性能指标：                                                          全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统：                                                                                         1、≥14寸主机电容触摸屏                                     2、主机内置≥2个激活探头接口                                                3、平板主机内内置电池，电池续航≥2小时

- 主机具备便携提手

- 5、可升级经食道超声监测功能（注册证体现经食道注册）

- 三、基本参数：                                                         3.1.	≥14寸主机电容触摸屏

- 3.2.	机器内置≥2个激活探头接口

- 3.3.	平板主机内内置电池，电池续航≥2小时

- 3.4.	主机具备便携提手

- 3.5.	≥4个USB 3.0接口

- 3.6.	数字波束增强器

- 3.7.	多倍波束合成

- 3.8.	二维灰阶模式

- 3.9.	组织谐波成像模式

- 3.10.	宽带频移谐波

- 3.11.	组织特异性成像

- 3.12.	频率复合成像

- 3.13.	空间复合成像

- 3.14.	斑点抑制成像

- 3.15.	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 3.16.	频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率

- 3.17.	M型模式

- 3.18.	独立角度偏转

- 3.19.	扩展成像（要求凸阵、线阵可用）

- 3.20.	实时双幅对比成像

- 3.21.	一键自动优化

- 3.22.	全屏放大

- 3.23.	局部放大

- 3.24.	回波增强技术

- 3.25.	智能血流跟踪

- 3.26.	多普勒自动识别功能

- 3.27.	支持锁屏功能

- 3.28.	自动唤醒功能

- 3.29.	常规测量软件包

- 3.30.	图像后处理

- 3.31.	支持手势操作

- 3.32.	穿刺针增强技术，支持线阵和凸阵探头（标配）

- 3.33.	实时宽景成像单元

- 3.34.	支持移动终端系统，超声设备与移动智能设备无线连接，通过无线将超声主机内的临床图像传输到手机或平板电脑，方便会诊

- 4.	测量/分析和报告

- 5.	电影回放和原始数据处理

- 6.	检查存储和管理（内置超声工作站）

- 6.1.	检查存储      ≥100GB SSD硬盘、内置超声工作站

- 多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 7.	探头规格：可支持腹部凸阵探头和浅表线阵探头、心脏探头。