序号8

高档彩超

- 主要用途：

- 妇产科、腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、盆底超声、经阴道子宫输卵管的高档次妇产专业彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、盆底超声、实时三维经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇产科疑难病例超声诊断及科研、教学工作。

- 主要性能指标：                                             1、探头：腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把；                                                       2、具有实时三维输卵管造影成像功能；

- 具有盆底超声成像功能；4、具有三维、四维成像单元；                                     5、一体化实时立体成像技术；                                    6、自由解剖切面、3D/4D图像可随意切除3D组织或伪像；             7、卵泡自动测量及排序；                                        8、弹性成像、二维、实时三维造影成像；                           9、为全面观察，腔内容积探头容积扫查角度≥120°。

- 基本参数：                                                 1、全数字化彩色超声诊断系统主机一套                             2、显示器≥19英寸，触摸屏≥10英寸                                3、探头接口≥4个                                               4、具有 DICOM 3.0接口                                                  5、腹部容积探头和腔内容积探头扫查角度可自动偏转，无需转动探头

- 6、 具有二维、三维实时造影成像和造影分析工具；                   7、具有微血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵 ；

- 不规则体积测量技术，可以和反转成像模式结合使用；           9、对3D/4D图像可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除；                                               10、卵泡自动测量功能及排序；                                      11、腔内容积探头容积扫查角度≥120°；                             12、具有盆底自动测量软件包。                                   13、具有胎儿肱骨长、股骨长、双顶径、枕额径、头围、腹围等自动测量。

- 具有胎儿颅脑自动分析功能、胎儿心脏导航功能；

- 15、探头类型及数量：腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把。